**Об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения**

**к электрическим сетям**

В соответствии с **п.16** «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 **договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать следующие существенные условия**:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#p1176) и [14](#p1258) настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000650&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D1359&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000651&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D1361&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000652&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D1363&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000653&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D1365&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000654&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D1367&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных [абзацами вторым](#p1358) - [шестым](#p1366) настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000655&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1369&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в [пунктах 13(3)](#p1226), [13(5)](#p1241) и [13(6)](#p1249) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=378535&dst=100076&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000657&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100076%3Bindex%3D1373&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в случаях, не предусмотренных [абзацами вторым](#p1358) - [десятым](#p1375) настоящего подпункта:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=382926&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000659&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D1377&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.04.2021 N 639)

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#p1176), [13(3)](#p1226), [13(5)](#p1241), [14](#p1258) и [34](#p1836) настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=378535&dst=100077&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000661&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100077%3Bindex%3D1381&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=296305&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000663&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D1384&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 18.04.2018 N 463)

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=296305&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000665&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1387&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 18.04.2018 N 463)

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в [пунктах 13(2)](#p1219) и [13(4)](#p1233) настоящих Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=378535&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000667&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D1390&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями [пункта 41](#p2015) настоящих Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, установленном настоящими Правилами;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=296305&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000668&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D1392&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 18.04.2018 N 463; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=326410&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000668&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D1392&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)

(пп. "б" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=347569&dst=100030&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000670&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100030%3Bindex%3D1394&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в [пунктах 12(1)](#p1176), [13(2)](#p1219) - [13(5)](#p1241) и [14](#p1258) настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в [пунктах 13(3)](#p1226) и [13(5)](#p1241) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в [пунктах 13(3)](#p1226) и [13(5)](#p1241) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2016 [N 999](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=205587&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000672&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D1399&date=06.05.2021&demo=2), от 10.03.2020 [N 262](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=347472&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000672&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100023%3Bindex%3D1399&date=06.05.2021&demo=2), от 02.03.2021 [N 299](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=378535&dst=100080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000672&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100080%3Bindex%3D1399&date=06.05.2021&demo=2))

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной [абзацем третьим](#p1398) настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=205587&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000674&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D1402&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном [пунктом 16(5)](#p1453) настоящих Правил;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=205587&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000675&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D1404&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 05.10.2016 N 999)

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с [законодательством](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=358577&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=23&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D1406&date=06.05.2021&demo=2) Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных [разделом III](#p1710) настоящих Правил);

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=347575&dst=100031&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000676&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100031%3Bindex%3D1407&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;

ж) утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?rnd=4CAA0B685E6F56F3F3F043B42F439701&req=doc&base=LAW&n=378962&dst=101780&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101103&REFDOC=382948&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D101780%3Bindex%3D1410&date=06.05.2021&demo=2) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.