## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
295 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-118 | 0.38 | 2021-05-04 09:15 | 2021-05-04 16:20 | П | 7.0833 | ТП-118 руб.1,2,3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 0.82875
296 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-78 | 0.38 | 2021-05-04 09:20 | 2021-05-04 10:35 | П | 1.25 | ТП-78 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | 0.165
297 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-10 | 0.38 | 2021-05-04 14:10 | 2021-05-04 14:28 | П | 0.3 | РП-10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1 | 0.0735
298 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-316А | 6(6,3) | 2021-05-04 14:00 | 2021-05-04 16:05 | П | 2.0833 | ТП-316А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.072917
299 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС УМР яч.42 | 6 (6.3) | 18,00 2021.05.04 | 19,10 2021.05.04 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-319а, 319б, 319в, 310а, 319к, 319 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 8 | 672 | 0 | 672 |  | 49 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 0.78624
300 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-22 руб.2 | 0.38 | 18,55 2021.05.04 | 19,25 2021.05.04 | В | 0.5 | ТП 0.38 кВ ТП-22 руб.2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70 |  | 50 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 0.035
301 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-4 яч.19 | 10 (10.5) | 20,25 2021.05.04 | 20,55 2021.05.04 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-ГМЗ ТП-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 |  | 51 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.1055
302 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-190 РУ-0,4 кВ ф.Кошевого | 0.38 | 2021-05-04 09:30 | 2021-05-04 16:16 | П | 6.7667 | ТП-19 РУ-0,4 кВ ф.Кошевого | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26.1 |  |  |  |  | 1 | 0.17661
303 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-28 | 0.38 | 2021-05-05 09:00 | 2021-05-05 16:40 | П | 7.6667 | ТП-28 руб.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0.32967
304 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-273 | 0.38 | 2021-05-05 09:35 | 2021-05-05 09:46 | П | 0.18333 | ТП-273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 0.0044
305 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-81 | 0.38 | 2021-05-05 15:25 | 2021-05-05 17:10 | П | 1.75 | ТП-81 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | 0.20125
306 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-117А | 6(6,3) | 2021-05-05 10:00 | 2021-05-05 12:00 | П | 2 | ТП-117А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
307 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-30 - ТП-32" ф.4Т | 10(10,5) | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-05 11:30 | П | 0.5 | ТП-89, 159, 79, 193, 248 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 68.2 |  |  |  |  | 1 | 0.0341
308 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-417 | 0.38 | 2021-05-06 08:58 | 2021-05-06 16:20 | П | 7.3667 | ТП-417 руб.21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.1989
309 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-72 | 0.38 | 2021-05-06 09:12 | 2021-05-06 10:20 | П | 1.1333 | ТП-72 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1 | 0.16207
310 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-377 | 0.38 | 2021-05-06 13:40 | 2021-05-06 14:15 | П | 0.58333 | ТП-377 руб.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0.016917
311 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-125А | 6(6,3) | 2021-05-06 10:00 | 2021-05-06 12:00 | П | 2 | ТП-125А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.016
312 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС ИТЭЦ яч.28 | 6 (6.3) | 12,14 2021.05.06 | 13,54 2021.05.06 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-169,170,171,264,166,220,172,168,205,48,38,46,39,268,90,175,132 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 9 | 623 | 0 | 824 |  | 52 | 3.4.9.3 |  | 0 | 1.3761
313 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-190 РУ-0,4 кВ ф.Кошевого | 0.38 | 2021-05-06 09:25 | 2021-05-06 16:20 | П | 6.9167 | ТП-19 РУ-0,4 кВ ф.Кошевого | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26.1 |  |  |  |  | 1 | 0.18053
314 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-30 - ТП-32" ф.4Т | 10(10,5) | 2021-05-06 15:25 | 2021-05-06 16:20 | П | 0.91667 | ТП-89, 159, 79, 193, 248 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 68.2 |  |  |  |  | 1 | 0.062517
315 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-174 | 0.38 | 2021-05-07 09:14 | 2021-05-07 10:35 | П | 1.35 | ТП-174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.01485
316 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 2021-05-07 08:58 | 2021-05-07 16:00 | П | 7.0333 | ТП-1 руб.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 0.5064
317 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-49А | 6(6,3) | 2021-05-07 12:00 | 2021-05-07 14:00 | П | 2 | ТП-49А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0.028
318 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-311 | 6(6,3) | 2021-05-07 10:00 | 2021-05-07 12:00 | П | 2 | ТП-311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | 0.134
319 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-44 | 6 (6,3) | 2021-05-07 13:30 | 2021-05-07 15:30 | П | 2 | ТП-44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.8 |  |  |  |  | 1 | 0.1656
320 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "ПС ИТЭЦ - ТП-165 с отпайками" ф.28 | 6 (6,3) | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 16:30 | П | 1.8333 | ТП-169, 170, 166, 264, 172, 220, 205, 168, 48, 132, 90, 268, 39, 38, 46 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 345.75 |  |  |  |  | 1 | 0.63388
321 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Юго-Западная яч.30 | 10 (10.5) | 20,30 2021.05.09 | 21,12 2021.05.09 | В | 0.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-188,189,97,389,60,344,118,272,382,175,176,47 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 8 | 964 | 0 | 400 |  | 53 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.28
322 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-70 | 0.38 | 2021-05-11 09:20 | 2021-05-11 10:30 | П | 1.1667 | ТП-70 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 331 |  |  |  |  | 1 | 0.38617
323 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 2021-05-11 14:20 | 2021-05-11 14:45 | П | 0.41667 | ТП-145 сек.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1 | 0.072083
324 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-30Г | 6(6,3) | 2021-05-11 14:00 | 2021-05-11 16:00 | П | 2 | ТП-30Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.002
325 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-330 | 6(6,3) | 2021-05-11 14:30 | 2021-05-11 16:00 | П | 1.5 | ТП-330 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.0015
326 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-250 | 0.38 | 2021-05-12 09:10 | 2021-05-12 14:40 | П | 5.5 | ТП-250 руб.3,8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | 0.8415
327 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-222 | 0.38 | 2021-05-12 10:26 | 2021-05-12 10:55 | П | 0.48333 | ТП-222 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.024167
328 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-50Д | 6(6,3) | 2021-05-12 10:00 | 2021-05-12 12:00 | П | 2 | ТП-50Д | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 0.26
329 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-125А | 6(6,3) | 2021-05-12 14:30 | 2021-05-12 16:00 | П | 1.5 | ТП-125А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0.021
330 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-264 | 0.38 | 2021-05-14 09:20 | 2021-05-14 10:28 | П | 1.1333 | ТП-264 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1 | 0.119
331 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ю-2 | 10(10,5) | 2021-05-14 10:00 | 2021-05-14 12:00 | П | 2 | ТП-Ю-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1 | 0.098
332 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56Е | 10(10,5) | 2021-05-14 14:00 | 2021-05-14 16:00 | П | 2 | ТП-56Е | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1 | 0.202
333 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Толбазы яч.17 | 10 (10.5) | 10,08 2021.05.14 | 11,20 2021.05.14 | В | 1.2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6,19,5,8,13,22,2,15,14,10,11 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 1 | 385 | 0 | 405 |  | 54 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.486
334 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Стерля яч.27 | 10 (10.5) | 12,25 2021.05.14 | 13,40 2021.05.14 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-119,120,121,111,143,138,164 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 891 |  | 55 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.1138
335 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-76 | 0.38 | 2021-05-17 09:17 | 2021-05-17 11:30 | П | 2.2167 | ТП-76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 | 0.52092
336 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-117 | 0.38 | 2021-05-17 09:50 | 2021-05-17 15:55 | П | 6.0833 | ТП-117 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1 | 1.0707
337 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56Л | 10(10,5) | 2021-05-17 14:30 | 2021-05-17 16:00 | П | 1.5 | ТП-56Л | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0.0435
338 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3П | 10(10,5) | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 16:00 | П | 2 | ТП-3П | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0.058
339 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ТЭЦ Сода яч.33,43 | 6 (6.3) | 04,50 2021.05.17 | 05,55 2021.05.17 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-219,220,218,213,212,208,209,210,384,177, ТП-Депо | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 2 | 221 | 0 | 315 |  | 56 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.3402
340 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-147 РУ-0,4 кВ ф.Мостовая | 0.38 | 2021-05-17 09:10 | 2021-05-17 16:30 | П | 7.3333 | ТП-147 РУ-0,4 кВ ф.Мостовая | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 38.8 |  |  |  |  | 1 | 0.28453
341 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-183 | 0.38 | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 14:38 | П | 1.1333 | ТП-183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1 | 0.17113
342 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-329 | 0.38 | 2021-05-18 14:35 | 2021-05-18 15:20 | П | 0.75 | ТП-329 руб.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0.0075
343 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-121 | 6(6,3) | 2021-05-18 10:00 | 2021-05-18 12:00 | П | 2 | ТП-121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 0.108
344 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-314 | 0.38 | 2021-05-19 10:20 | 2021-05-19 11:15 | П | 0.91667 | ТП-314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 0.088
345 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-20 | 0.38 | 2021-05-19 14:50 | 2021-05-19 15:40 | П | 0.83333 | РП-20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 0.10417
346 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-9Б | 6(6,3) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 11:00 | П | 2 | ТП-9Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 0.168
347 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-50Д | 6(6,3) | 2021-05-19 10:00 | 2021-05-19 11:00 | П | 1 | ТП-50Д | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 0.13
348 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-42Д | 6(6,3) | 2021-05-19 14:00 | 2021-05-19 16:00 | П | 2 | ТП-42Д | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1 | 0.282
349 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-35 яч.4 | 10 (10.5) | 20,10 2021.05.19 | 22,20 2021.05.19 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3,297,298,65 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 318 |  | 57 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.69006
350 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-11 яч.16 | 10 (10.5) | 20,10 2021.05.19 | 22,10 2021.05.19 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-78,115,155 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 281 |  | 58 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.562
351 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-147 РУ-0,4 кВ ф.Мостовая | 0.38 | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 14:22 | П | 5.3667 | ТП-147 РУ-0,4 кВ ф.Мостовая | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 38.8 |  |  |  |  | 1 | 0.20823
352 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-136 | 0.38 | 2021-05-20 09:50 | 2021-05-20 10:25 | П | 0.58333 | ТП-136 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 0.051333
353 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-137 | 0.38 | 2021-05-20 14:25 | 2021-05-20 15:30 | П | 1.0833 | ТП-137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1 | 0.040083
354 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-62А | 0.38 | 2021-05-20 14:00 | 2021-05-20 16:00 | П | 2 | ТП-62А | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | 0.094
355 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С2 | 0.38 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 12:00 | П | 2 | ТП-С2 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1 | 0.242
356 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-141 | 0.38 | 2021-05-21 09:52 | 2021-05-21 11:40 | П | 1.8 | ТП-141 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1 | 0.2916
357 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-190 | 0.38 | 2021-05-21 14:28 | 2021-05-21 15:10 | П | 0.7 | ТП-190 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1 | 0.2065
358 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С1 | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | П | 3 | ТП-С1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 0.204
359 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-4 | 10(10,5) | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 16:20 | П | 6.8333 | ТП-4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 140.06 |  |  |  |  | 1 | 0.95708
360 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Стерля яч.7 | 10 (10.5) | 05,45 2021.05.22 | 06,40 2021.05.22 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-480,508,526,461,462,463,521,507 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2 | 389 | 0 | 586 |  | 59 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.53912
361 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Парковая ф.22 | 10 (10.5) | 08,22 2021.05.24 | 09,20 2021.05.24 | В | 0.97 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-КНС-1, С2,С3, С4, С5, С7, С8, 6к, 8к, 9к, С13, Ю1, Ю2, С1, С6, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 2 | 787 | 0 | 791 |  | 60 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.76727
362 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-51 | 0.38 | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 11:00 | П | 1.9167 | ТП-51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 0.1955
363 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-302 | 0.38 | 2021-05-24 09:00 | 2021-05-24 10:26 | П | 1.4333 | ТП-302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.10177
364 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С3 | 0.38 | 2021-05-24 10:00 | 2021-05-24 12:00 | П | 2 | ТП-С3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 0.174
365 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С8 | 0.38 | 2021-05-24 10:00 | 2021-05-24 12:00 | П | 2 | ТП-С8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | 0.19
366 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-59 | 0.38 | 2021-05-24 14:00 | 2021-05-24 16:00 | П | 2 | ТП-59 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 0.206
367 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-53 | 10(10,5) | 2021-05-24 09:15 | 2021-05-24 16:50 | П | 7.5833 | ТП-53 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 89.1 |  |  |  |  | 1 | 0.67568
368 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ВЛ-6 кВ "ПС Водоподъем - с/з Нефтяник" ф.6В | 6 (6,3) | 2021-05-24 10:30 | 2021-05-24 16:20 | П | 5.8333 | ТП-186, 190, 191, 211, 208, 58, 257, 189, 192, 212, 213, 214, 215, 254 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 222.23 |  |  |  |  | 1 | 1.2963
369 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-100 | 0.38 | 2021-05-25 08:55 | 2021-05-25 10:20 | П | 1.4167 | ТП-100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0.12042
370 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 ТП-44-ТП-354 | 10(10,5) | 2021-05-25 14:20 | 2021-05-25 14:50 | П | 0.5 | ТП-44 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1 | 0.053
371 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-136 | 0.38 | 2021-05-25 14:05 | 2021-05-25 15:20 | П | 1.25 | ТП-136 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 0.11
372 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-95г | 0.38 | 2021-05-25 10:00 | 2021-05-25 12:00 | П | 2 | ТП-95г | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1 | 0.074
373 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-55в | 0.38 | 2021-05-25 14:00 | 2021-05-25 16:00 | П | 2 | ТП-55в | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1 | 0.162
374 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Центральная яч.18 | 10 (10.5) | 02,45 2021.05.25 | 03,30 2021.05.25 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-309,67,353,49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | 61 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.1125
375 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-16 яч.7 | 10 (10.5) | 03,00 2021.05.25 | 04,25 2021.05.25 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-44,375,364,354,124,12,465,352,6,14 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2 | 548 | 0 | 924 |  | 62 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.3121
376 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-31 | 0.38 | 2021-05-26 08:45 | 2021-05-26 10:15 | П | 1.5 | ТП-31 руб. 2 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.009
377 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-119 | 0.38 | 2021-05-26 10:00 | 2021-05-26 11:25 | П | 1.4167 | ТП-119 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 0.18417
378 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-333 | 0.38 | 2021-05-26 14:32 | 2021-05-26 15:10 | П | 0.63333 | ТП-333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1 | 0.1292
379 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56м | 0.38 | 2021-05-26 14:00 | 2021-05-26 16:00 | П | 2 | ТП-56м | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1 | 0.098
380 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС УМР яч.33 | 6 (6.3) | 01,37 2021.05.26 | 01,50 2021.05.26 | В | 0.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-309,321а,346а,345,346,307,349,117а,333б,117б | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 8 | 125 | 0 | 498 |  | 63 | 3.4.12 | 4.13 | 1 | 0.10956
381 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-305 | 0.38 | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 16:30 | П | 7 | ТП-305 руб.4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 0.364
382 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-127 | 0.38 | 2021-05-27 14:05 | 2021-05-27 15:40 | П | 1.5833 | ТП-127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 0.053833
383 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56н | 0.38 | 2021-05-27 10:00 | 2021-05-27 12:00 | П | 2 | ТП-56н | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1 | 0.298
384 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Наумовка ф.15 | 10 (10.5) | 13,45 2021.05.27 | 16,35 2021.05.27 | В | 2.83 | ТП 10 (10.5) кВ РП-1 Наумовка, ТП-1 Наумовка | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 98 |  | 64 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.27734
385 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-69 | 10(10,5) | 2021-05-27 09:55 | 2021-05-27 15:49 | П | 5.9 | ТП-69 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 68.1 |  |  |  |  | 1 | 0.40179
386 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-155 | 10(10,5) | 2021-05-28 09:22 | 2021-05-28 10:30 | П | 1.1333 | ТП-155 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1 | 0.16547
387 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-347б | 0.38 | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 12:00 | П | 2 | ТП-347б | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 0.09
388 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56к | 0.38 | 2021-05-28 14:00 | 2021-05-28 16:00 | П | 2 | ТП-56к | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 0.254
389 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-189 | 0.38 | 2021-05-29 09:00 | 2021-05-29 09:35 | П | 0.58333 | ТП-189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 0.025667
390 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-190 | 0.38 | 2021-05-31 09:15 | 2021-05-31 10:40 | П | 1.4167 | ТП-190 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1 | 0.41792
391 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-48н | 0.38 | 2021-05-31 10:00 | 2021-05-31 12:00 | П | 2 | ТП-48н | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
392 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56 | 0.38 | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 16:00 | П | 2 | ТП-56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.03
393 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Центральная яч.8 | 10 (10.5) | 14,05 2021.05.31 | 15,10 2021.05.31 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ Тп-227,425,309,71,51,485,252,254 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 554 |  | 65 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.59832
394 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Центральная яч.20 | 10 (10.5) | 14,05 2021.05.31 | 16,37 2021.05.31 | В | 2.53 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-276,115,78,42,34,235,292,310,36,240,38 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 604 |  | 66 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.5281
395 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-35 яч.4 | 10 (10.5) | 14,05 2021.05.31 | 16,00 2021.05.31 | В | 1.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-298,297,65,48,64,230,359,7,50,305,16,241,56,4 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 697 |  | 67 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.3382
396 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-7 | 0.38 | 13,35 2021.05.31 | 19,11 2021.05.31 | В | 5.6 | ТП 0.38 кВ ТП-7 ф.Кирова | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  | 68 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.14
397 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-16 яч.15 | 10 (10.5) | 16,05 2021.05.31 | 20,00 2021.05.31 | В | 3.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-26,192,404,504,457,272,382,118,60,97,389 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 4 | 302 | 0 | 546 |  | 69 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.1403

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь