## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-222 | 0.38 | 09,35,2020.10.05 | 17,38,2020.10.05 | П | 8.05 | ТП-222 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.21735
2 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 14,03,2020.10.06 | 14,55,2020.10.06 | П | 0.867 | ТП-145 руб.6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1 | 0.074562
3 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 09,25,2020.10.06 | 15,35,2020.10.06 | П | 6.167 | ТП-145 руб.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0.32685
4 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-308 | 0.38 | 08,50,2020.10.07 | 13,10,2020.10.07 | П | 4.333 | ТП-308 руб.3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1 | 0.39864
5 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-458 | 0.38 | 14,05,2020.10.08 | 16,10,2020.10.08 | П | 2.0833 | ТП-458 руб.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0.10625
6 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-221 | 0.38 | 09,40,2020.10.08 | 11,30,2020.10.08 | П | 1.833 | ТП-221 руб.6,8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0.034827
7 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-36 | 0.38 | 10,15,2020.10.08 | 16,30,2020.10.08 | П | 6.25 | ТП-36 руб.3 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 0.28125
8 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-240 | 0.38 | 09,45,2020.10.09 | 16,30,2020.10.09 | П | 6.75 | ТП-240 руб.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.3375
9 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-240 | 0.38 | 09,20,2020.10.13 | 10,30,2020.10.13 | П | 1.167 | ТП-240 руб.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.05835
10 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-399 | 0.38 | 08,40,2020.10.13 | 10,55,2020.10.13 | П | 2.25 | ТП-399 с.1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.03375
11 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 09,10,2020.10.14 | 15,55,2020.10.14 | П | 6.75 | ТП-145 руб.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0.35775
12 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-124 | 0.38 | 09,22,2020.10.14 | 14,45,2020.10.14 | П | 5.383 | ТП-124 с.1 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1 | 0.57598
13 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-124 | 0.38 | 13,52,2020.10.14 | 14,20,2020.10.14 | П | 0.467 | ТП-124 с.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.016345
14 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-20 | 0.38 | 09,10,2020.10.14 | 16,30,2020.10.14 | П | 7.333 | ТП-20 руб.2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.28599
15 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-20 | 0.38 | 08,55,2020.10.15 | 16,30,2020.10.15 | П | 7.583 | ТП-20 руб.5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0.4019
16 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-317 | 0.38 | 08,45,2020.10.15 | 09,40,2020.10.15 | П | 0.917 | ТП-317 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1 | 0.28702
17 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 09,00,2020.10.15 | 11,20,2020.10.15 | П | 2.333 | ТП-65 руб.5,7 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1 | 0.26596
18 | ООО "АСТ" | ПС | ПС Юго-Западная яч.41 | 10 (10.5) | 04,56 2020.10.19 | 05,30 2020.10.19 | В | 0.57 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-356,372,400,405,401,332,331,330,418,419,420,461,462,463 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 2 | 351 | 0 | 451 |  | 72 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.25707
19 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-96 | 0.38 | 09,21,2020.10.19 | 11,35,2020.10.19 | П | 2.2333 | ТП-96 руб.1,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 0.037966
20 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-240 | 0.38 | 09,20,2020.10.20 | 14,30,2020.10.20 | П | 5.166 | ТП-240 руб.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.2583
21 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-222 | 0.38 | 10,32,2020.10.20 | 16,11,2020.10.20 | П | 5.65 | ТП-222 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.15255
22 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 15,00,2020.10.20 | 16,40,2020.10.20 | П | 1.666 | ТП-145 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 293 |  |  |  |  | 1 | 0.48814
23 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-34 | 0.38 | 13,54,2020.10.20 | 14,15,2020.10.20 | П | 0.35 | ТП-34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 0.0091
24 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-211 | 0.38 | 14,10,2020.10.21 | 15,20,2020.10.21 | П | 1.167 | ТП-211 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1 | 0.20189
25 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-101 | 0.38 | 09,55,2020.10.21 | 16,35,2020.10.21 | П | 6.667 | ТП-101 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.60003
26 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-222 | 6(6,3) | 10,00,2020.10.22 | 16,00,2020.10.22 | П | 6 | ТП-222 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.162
27 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-222 | 6(6,3) | 10,00,2020.10.23 | 15,00,2020.10.23 | П | 5 | ТП-222 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.135
28 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-218 руб.7 | 0.38 | 10,25 2020.10.23 | 14,15 2020.10.23 | В | 3.83 | ТП 0.38 кВ ТП-218 руб.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 73 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 0.13405
29 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-244 | 0.38 | 13,20 2020.10.27 | 17,02 2020.10.27 | В | 3.7 | ТП 0.38 кВ ТП-244 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 169 |  | 74 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.6253
30 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-175 | 0.38 | 13,45,2020.10.27 | 14,50,2020.10.27 | П | 1.0833 | ТП-175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1 | 0.11591
31 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-337 | 0.38 | 11,45,2020.10.27 | 12,10,2020.10.27 | П | 0.4166 | ТП-337 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 0.012081
32 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-342 | 0.38 | 09,15,2020.10.28 | 10,00,2020.10.28 | П | 0.75 | ТП-342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.006
33 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 14,15,2020.10.28 | 15,40,2020.10.28 | П | 1.4166 | ТП-145 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 293 |  |  |  |  | 1 | 0.41506
34 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-178 | 0.38 | 09,20,2020.10.29 | 13,35,2020.10.29 | П | 4.25 | ТП-178 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 0.221
35 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-63 | 0.38 | 09,15,2020.10.29 | 11,30,2020.10.29 | П | 2.25 | ТП-63 руб.10 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 0.189
36 | ООО "АСТ" | ПС | ПС Стерля яч.42 | 10 (10.5) | 23,19 2020.10.31 | 00,14 2020.11.01 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-448,501,427,428 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 120 |  | 75 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.1104
37 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 10,40,2020.11.02 | 11,38,2020.11.02 | П | 0.9666 | ТП-1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1 | 0.13339
38 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-162 | 0.38 | 10,05,2020.11.02 | 10,35,2020.11.02 | П | 0.5 | ТП-162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1 | 0.123
39 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-60 | 0.38 | 10,45,2020.11.02 | 15,32,2020.11.02 | П | 4.783 | ТП-60 руб.14 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.43047
40 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-344 | 0.38 | 10,45,2020.11.02 | 15,32,2020.11.02 | П | 4.783 | ТП-344 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 0.40177
41 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-162 | 0.38 | 10,00,2020.11.03 | 10,40,2020.11.03 | П | 0.666 | ТП-162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1 | 0.16384
42 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-424 | 0.38 | 09,25,2020.11.03 | 15,10,2020.11.03 | П | 5.75 | ТП-424 руб.1,2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0.29325
43 | ООО "АСТ" | ПС | ПС Центральная яч.27 | 10 (10.5) | 01,15 2020.11.04 | 02,50 2020.11.04 | В | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3 с.2,2,48,4,50,305,63,16,241,56,300,301 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 633 |  | 76 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.0001
44 | ООО "АСТ" | РП | РП-3 яч.12 | 10 (10.5) | 19,36 2020.11.04 | 20,45 2020.11.04 | В | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-133,134,30,135,250,55,136 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 120 |  | 77 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 0.138
45 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-344 | 0.38 | 08,27,2020.11.05 | 17,00,2020.11.05 | П | 8.55 | ТП-344 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 0.7182
46 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-79 | 0.38 | 09,50,2020.11.05 | 11,20,2020.11.05 | П | 1.5 | ТП-79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1 | 0.2505
47 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-480 | 0.38 | 10,30,2020.11.05 | 11,20,2020.11.05 | П | 0.833 | ТП-480 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1 | 0.067473
48 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-185 | 0.38 | 14,00,2020.11.06 | 14,20,2020.11.06 | П | 0.333 | ТП-185 руб.20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0.00666
49 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-249 | 0.38 | 09,35,2020.11.06 | 11,20,2020.11.06 | П | 1.75 | ТП-249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 267 |  |  |  |  | 1 | 0.46725
50 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-417 | 0.38 | 10,05,2020.11.09 | 11,30,2020.11.09 | П | 1.4166 | ТП-417 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 0.42498
51 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 15,23,2020.11.09 | 16,20,2020.11.09 | П | 0.95 | ТП-65 с.2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 0.0722
52 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-177 | 0.38 | 09,48,2020.11.10 | 10,20,2020.11.10 | П | 0.533 | ТП-177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.002132
53 | ООО "АСТ" | ПС | ПС Машзавод яч.64 | 10 (10.5) | 17,00 2020.11.12 | 17,30 2020.11.12 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-355,360.497.500.СТУ, СК | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 439 |  | 78 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 0.2195
54 | ООО "АСТ" | ПС | ПС ВТС яч.15 | 10 (10.5) | 02,19 2020.11.16 | 03,27 2020.11.16 | В | 1.13 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-379,124,354,44,465,28,417 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 211 |  | 79 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.23843
55 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-427 | 0.38 | 14,10,2020.11.19 | 14,55,2020.11.19 | П | 0.75 | ТП-427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 0.02475
56 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 15,00,2020.11.19 | 17,00,2020.11.19 | П | 2 | ТП-145 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 293 |  |  |  |  | 1 | 0.586
57 | ООО "АСТ" | РП | РП-9 | 0.38 | 13,34,2020.11.23 | 14,55,2020.11.23 | П | 1.35 | РП-9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 0.18225
58 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-92 | 0.38 | 13,53,2020.11.24 | 14-15,2020.11.24 | П | 0.367 | ТП-92 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.01101
59 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-317 | 0.38 | 09,25,2020.11.25 | 10,15,2020.11.25 | П | 0.833 | ТП-317 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 313 |  |  |  |  | 1 | 0.26073
60 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-318 | 0.38 | 14,10,2020.11.25 | 14,25,2020.11.25 | П | 0.25 | ТП-318 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 301 |  |  |  |  | 1 | 0.07525
61 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-456 | 0.38 | 09,12,2020.11.26 | 09,27,2020.11.26 | П | 0.25 | ТП-456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.00325
62 | ООО "АСТ" | РП | РП-14 яч.6 | 10 (10.5) | 01,11 2020.11.26 | 01,59 2020.11.26 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-296,295,302,40,61,2,476,57,61,39,37 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 2 | 326 | 0 | 281 |  | 80 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.2248
63 | ООО "АСТ" | ПС | ПС Центральная яч.10 | 10 (10.5) | 01,59 2020.11.26 | 02,15 2020.11.26 | В | 0.27 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7,35,269,177,417,28,230,64,359 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 189 |  | 81 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.05103
64 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-339 | 0.38 | 15,00,2020.11.27 | 16,10,2020.11.27 | П | 1.167 | ТП-339 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1 | 0.20539
65 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-101 | 0.38 | 14,20,2020.11.27 | 16,25,2020.11.27 | П | 2.083 | ТП-101 руб.1 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1 | 0.11873
66 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-490 | 0.38 | 14,08,2020.11.30 | 15,30,2020.11.30 | П | 1.366 | ТП-490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.017758

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь