## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
48 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС ВТС яч.38 | 10 (10.5) | 09,44 2021.02.01 | 09,50 2021.02.01 | В | 0.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-551,552,1/2,12/2,СТУ,293,509,14/1,556,РП-34 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 7 | 425 | 0 | 625 |  | 4 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0625
49 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 РУ-0,4 кВ ф.Космонавтов, 4 Ввод 1 | 0.38 | 2021-02-01 14:58 | 2021-02-01 15:51 | П | 0.88333 | ТП-123 РУ-0,4 кВ ф.Космонавтов, 4 Ввод 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.65 |  |  |  |  | 1 | 0.019124
50 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-299 | 0.38 | 2021-02-01 09:20 | 2021-02-01 09:42 | П | 0.36667 | ТП-299 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.0176
51 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-15 | 6(6,3) | 2021-02-01 14:00 | 2021-02-01 16:00 | П | 2 | ТП-15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1 | 0.346
52 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Кусяпкулово яч.26 | 10 (10.5) | 11,08 2021.02.02 | 14,00 2021.02.02 | В | 2.87 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-103,143,18,82,96,129,124 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 124 |  | 5 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.35588
53 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-30 | 6(6,3) | 2021-02-02 10:00 | 2021-02-02 12:00 | П | 2 | ТП-30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0.032
54 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27 | 6(6,3) | 2021-02-02 14:00 | 2021-02-02 16:00 | П | 2 | ТП-27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.07
55 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-244 | 0.38 | 2021-02-02 09:30 | 2021-02-02 10:46 | П | 1.2667 | ТП-244 руб.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.010133
56 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 2021-02-02 13:55 | 2021-02-02 15:45 | П | 1.8333 | ТП-64 руб.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0275
57 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-40 | 6(6,3) | 2021-02-03 10:00 | 2021-02-03 12:00 | П | 2 | ТП40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.022
58 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-10А | 6(6,3) | 2021-02-03 13:00 | 2021-02-03 15:00 | П | 2 | ТП-10А | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 0.182
59 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-41А | 0.38 | 2021-02-03 13:56 | 2021-02-03 15:40 | П | 1.7333 | ТП-41 руб.4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0.0728
60 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ТЭЦ Сода яч.33,43 | 6 (6.3) | 17,18 2021.02.04 | 20,20 2021.02.04 | В | 3.03 | ТП-219,220,218,303,213,212,208,209,210,211,384 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 3 | 213 | 0 | 199 |  | 6 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.60297
61 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-14 | 6(6,3) | 2021-02-04 10:00 | 2021-02-04 12:00 | П | 2 | ТП-14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 0.14
62 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-18 | 6(6,3) | 2021-02-04 14:00 | 2021-02-04 16:00 | П | 2 | ТП-18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | 0.094
63 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-101 | 0.38 | 2021-02-04 14:05 | 2021-02-04 15:30 | П | 1.4167 | ТП-101 руб.1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0.12042
64 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-16 | 6(6,3) | 2021-02-05 10:00 | 2021-02-05 12:00 | П | 2 | ТП-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
65 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-29 | 6(6,3) | 2021-02-05 14:00 | 2021-02-05 15:00 | П | 1 | ТП-29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.063
66 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 2021-02-05 13:55 | 2021-02-05 16:10 | П | 2.25 | ТП-12 руб.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.01575
67 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Тайрук ф.4 | 10 (10.5) | 17,22 2021.02.06 | 18,44 2021.02.06 | В | 1.37 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-196,183,140,30,195,187,219,160 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 541 |  | 7 | 3.4.11 | 4.13 | 1 | 0.74117
68 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-18А | 6(6,3) | 2021-02-08 14:00 | 2021-02-08 15:30 | П | 1.5 | ТП-18А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0.03
69 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-9А | 6(6,3) | 2021-02-09 10:00 | 2021-02-09 11:30 | П | 1.5 | ТП-9А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.006
70 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-10 | 6(6,3) | 2021-02-09 14:00 | 2021-02-09 16:00 | П | 2 | ТП-10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 0.182
71 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38А | 6(6,3) | 2021-02-09 13:00 | 2021-02-09 15:00 | П | 2 | ТП-38А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1 | 0.244
72 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-252 | 10 (10,5) | 2021-02-10 10:00 | 2021-02-10 10:40 | П | 0.66667 | ТП-252 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.83 |  |  |  |  | 1 | 0.030553
73 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-19 | 6(6,3) | 2021-02-10 14:00 | 2021-02-10 16:00 | П | 2 | ТП-19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 0.11
74 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 2021-02-10 15:20 | 2021-02-10 15:40 | П | 0.33333 | ТП-145 руб.6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1 | 0.021333
75 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38В | 6(6,3) | 2021-02-11 14:00 | 2021-02-11 16:00 | П | 2 | ТП-38В | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1 | 0.21
76 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-103 Т2 | 10 (10,5) | 2021-02-12 13:41 | 2021-02-12 15:50 | П | 2.15 | ТП-103 Т2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 126.05 |  |  |  |  | 1 | 0.27101
77 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС ВТС яч.15 | 10 (10.5) | 07,30 2021.02.12 | 09,30 2021.02.12 | В | 2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-362,494,1,455,269,177,417,230,28 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 287 |  | 8 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.574
78 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Стерля яч. 7 | 10 (10.5) | 17,20 2021.02.12 | 19,40 2021.02.12 | В | 2.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-517,521,507,462,461,463,506,542 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 2 | 368 | 0 | 589 |  | 9 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.3724
79 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-48з | 6(6,3) | 2021-02-12 10:00 | 2021-02-12 12:00 | П | 2 | ТП-48з | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.142
80 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-21 | 6(6,3) | 2021-02-12 13:00 | 2021-02-12 15:00 | П | 2 | ТП-21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 0.236
81 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-276 | 0.38 | 2021-02-12 14:00 | 2021-02-12 14:56 | П | 0.93333 | ТП-276 руб.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.0112
82 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ГПП Шах-Тау яч.5 | 6 (6.3) | 21,35 2021.02.14 | 22,25 2021.02.14 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-223 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 102 |  | 10 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.08466
83 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-4(и) | 6 (6.3) | 21,53 2021.02.14 | 22,20 2021.02.14 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-67,63,65,173 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 56 |  | 11 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 0.0252
84 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-6 яч.19 | 6 (6.3) | 21,08 2021.02.14 | 22,50 2021.02.14 | В | 1.7 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-328,329,332,330 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 89 |  | 12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 0.1513
85 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-33А | 6(6,3) | 2021-02-15 14:00 | 2021-02-15 16:00 | П | 2 | ТП-33А | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 0.192
86 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-17, 17А | 6(6,3) | 2021-02-16 14:00 | 2021-02-16 16:00 | П | 2 | ТП-17, 17А | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 0.32
87 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-53з | 10(10,5) | 2021-02-16 13:00 | 2021-02-16 16:00 | П | 3 | ТП-53з | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 0.159
88 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-160 | 0.38 | 2021-02-16 13:00 | 2021-02-16 13:50 | П | 0.83333 | ТП-160 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0.0575
89 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-51Г | 6(6,3) | 2021-02-17 14:00 | 2021-02-17 16:00 | П | 2 | ТП-51Г | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1 | 0.286
90 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-218 | 0.38 | 2021-02-17 14:08 | 2021-02-17 14:20 | П | 0.2 | ТП-218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1 | 0.0162
91 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-25 | 6(6,3) | 2021-02-18 14:00 | 2021-02-18 15:30 | П | 1.5 | ТП-25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 0.165
92 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38Г | 6(6,3) | 2021-02-19 14:00 | 2021-02-19 16:00 | П | 2 | ТП-38Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 | 0.146
93 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-488 | 0.38 | 2021-02-19 13:40 | 2021-02-19 14:30 | П | 0.83333 | ТП-488 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.01
94 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-164 | 0.38 | 2021-02-19 15:47 | 2021-02-19 16:15 | П | 0.46667 | ТП-164 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1 | 0.0728
95 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-33В | 6(6,3) | 2021-02-20 13:00 | 2021-02-20 15:00 | П | 2 | ТП-33В | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.16
96 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-4(и) | 6 (6.3) | 19,18 2021.02.23 | 21,55 2021.02.23 | В | 2.62 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-67,63,65,173 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 56 |  | 13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 0.14672
97 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-11 | 10 (10.5) | 03,45 2021.02.24 | 04,30 2021.02.24 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-277,6,8,168,167 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 184 |  | 14 | 3.4.9.3 |  | 0 | 0.138
98 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156 | 0.38 | 05,45 2021.02.24 | 06,56 2021.02.24 | В | 1.18 | ТП 0.38 кВ ТП-156 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 |  | 15 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 0.0708
99 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38Б | 6(6,3) | 2021-02-24 14:00 | 2021-02-24 16:00 | П | 2 | ТП-38Б | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1 | 0.352
100 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-42В | 6(6,3) | 2021-02-25 14:00 | 2021-02-25 15:30 | П | 1.5 | ТП-42В | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 0.054
101 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-347 | 0.38 | 2021-02-25 15:15 | 2021-02-25 16:40 | П | 1.4167 | ТП-347 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1 | 0.33717
102 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-194 РУ-0,4 кВ ф.Роддом, 4 Ввод 1 | 0.38 | 2021-02-26 13:24 | 2021-02-26 15:45 | П | 2.35 | ТП-194 РУ-0,4 кВ ф.Роддом, 4 Ввод 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.82 |  |  |  |  | 1 | 0.008977
103 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-194 РУ-0,4 кВ ф.Роддом, 4 Ввод 2 | 0.38 | 2021-02-26 13:25 | 2021-02-26 15:48 | П | 2.3833 | ТП-194 РУ-0,4 кВ ф.Роддом, 4 Ввод 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 |  |  |  |  | 1 | 0.0090567
104 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-41А | 6(6,3) | 2021-02-26 14:00 | 2021-02-26 15:30 | П | 1.5 | ТП-41А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 0.114
105 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-2 | 0.38 | 2021-02-26 10:01 | 2021-02-26 16:00 | П | 5.9833 | ТП-2 Наумовка | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1 | 0.13762

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь