## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
678 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94Е | 10(10,5) | 2021-08-02 14:00 | 2021-08-02 16:00 | П | 2 | ТП-94Е | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.018
679 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-70 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-08-03 14:15 | 2021-08-03 15:21 | П | 1.1 | ТП-70 РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.0693
680 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-482 | 0.38 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 15:45 | П | 6.75 | ТП-482 руб.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0.0675
681 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-35 яч.4 | 0.38 | 2021-08-03 09:50 | 2021-08-03 11:00 | П | 1.1667 | РП-35 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1 | 0.294
682 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-482 | 0.38 | 2021-08-03 08:43 | 2021-08-03 15:15 | П | 6.5333 | ТП-482-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.045733
683 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ж3 | 10(10,5) | 2021-08-03 14:00 | 2021-08-03 16:00 | П | 2 | ТП-Ж3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.014
684 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 6(6,3) | 2021-08-03 14:00 | 2021-08-03 16:00 | П | 2 | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 0.28
685 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Руб. №5, №9 РУ-0,4 кВ ТП-4К | 10(10,5) | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 11:00 | П | 2 | Руб. №5, №9 РУ-0,4 кВ ТП-4К | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0.01
686 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-170 | 0.38 | 2021-08-04 14:20 | 2021-08-04 15:50 | П | 1.5 | ТП-170 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0.063
687 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-КНС-1 яч.7 | 10 (10.5) | 10,00 2021.08.04 | 11,42 2021.08.04 | В | 1.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7к,7л,6л | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 45 |  | 105 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0765
688 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Кузьминовка ф.16 | 10 (10.5) | 16,54 2021.08.04 | 18,58 2021.08.04 | В | 2.07 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-235,203,236,263,262,269 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 81 |  | 106 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.16767
689 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0.38 | 2021-08-04 09:20 | 2021-08-04 16:34 | П | 7.2333 | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 0.2387
690 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-103А | 6(6,3) | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 11:00 | П | 2 | ТП-103А | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 0.09
691 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-50Ж | 6(6,3) | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 16:00 | П | 2 | ТП-50Ж | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 0.052
692 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38 | 0.38 | 2021-08-05 08:56 | 2021-08-05 16:40 | П | 7.733 | ТП-38-6 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 0.74237
693 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 Т1, Т2 | 10(10,5) | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 16:01 | П | 7.0167 | ТП-123 Т1, Т2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 311 |  |  |  |  | 1 | 2.1822
694 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-86 ф.Комарова | 0.38 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 13:05 | П | 4.0833 | ТП-86 ф.Комарова | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 0.23683
695 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-81 ф.Молодежная, 2 | 0.38 | 2021-08-05 14:00 | 2021-08-05 16:05 | П | 2.0833 | ТП-81 ф.Молодежная, 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0.0375
696 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ж5 | 10(10,5) | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 11:00 | П | 2 | ТП-Ж5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 0.108
697 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-36 | 0.38 | 2021-08-06 09:10 | 2021-08-06 11:00 | П | 1.8333 | ТП-38-6 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 0.176
698 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-236 | 0.38 | 2021-08-06 13:50 | 2021-08-06 14:25 | П | 0.58333 | ТП-236 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.0525
699 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-29, Т1, Т2 | 10(10,5) | 2021-08-06 09:05 | 2021-08-06 11:05 | П | 2 | ТП-29, Т1, Т2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 0.14
700 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0.38 | 2021-08-06 09:05 | 2021-08-06 16:47 | П | 7.7 | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 0.2541
701 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ж4 | 10(10,5) | 2021-08-06 10:00 | 2021-08-06 12:00 | П | 2 | ТП-Ж4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
702 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 6(6,3) | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 17:00 | П | 8 | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 1.12
703 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 6(6,3) | 2021-08-07 09:00 | 2021-08-07 12:00 | П | 3 | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 0.42
704 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №46 ПС "УМР" | 6(6,3) | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 17:00 | П | 3 | ВЛ-6 кВ фид. №46 ПС "УМР" | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 0.267
705 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ж6 | 10(10,5) | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 16:00 | П | 2 | ТП-Ж6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
706 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0.38 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 16:45 | П | 7.25 | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 0.23925
707 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 6(6,3) | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 17:00 | П | 8 | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 1.12
708 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-51А | 6(6,3) | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 12:00 | П | 2 | ТП-51А | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 | 0.146
709 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156В | 6(6,3) | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 15:00 | П | 2 | ТП-156В | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 | 0.122
710 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-18 ф.Северной | 0.38 | 2021-08-11 13:46 | 2021-08-11 15:56 | П | 2.1667 | ТП-18 ф.Северной | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.028167
711 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-91 ф.Стахановская, 81 | 0.38 | 2021-08-11 14:10 | 2021-08-11 14:50 | П | 0.66667 | ТП-91 ф.Стахановская, 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.0073333
712 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ж7 | 10(10,5) | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 11:00 | П | 2 | ТП-Ж7 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0.102
713 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-47К | 10(10,5) | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 11:00 | П | 2 | ТП-47К | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 | 0.122
714 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0.38 | 2021-08-12 09:24 | 2021-08-12 16:30 | П | 7.1 | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 0.2343
715 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-236 | 6 (6,3) | 2021-08-12 10:25 | 2021-08-12 12:00 | П | 1.5833 | ТП-236 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0.030083
716 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-235 | 6 (6,3) | 2021-08-12 14:21 | 2021-08-12 16:05 | П | 1.7333 | ТП-235 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18.6 |  |  |  |  | 1 | 0.03224
717 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94В | 0.38 | 2021-08-12 12:25 | 2021-08-12 15:46 | В | 3.35 | ТП 0.38 кВ ТП-94В | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  | 107 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.03015
718 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94В | 10(10,5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 11:00 | П | 2 | ТП-94В | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 0.048
719 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-50з | 6(6,3) | 2021-08-12 14:00 | 2021-08-12 16:00 | П | 2 | ТП-50з | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.1
720 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 6(6,3) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | П | 8 | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 1.12
721 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ж5 | 10(10,5) | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-12 16:00 | П | 1 | ТП-Ж5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.008
722 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ПС Аптиково с отпайками" ф.4А | 10(10,5) | 2021-08-13 10:45 | 2021-08-13 14:30 | П | 3.75 | ТП-1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 11А, 13А, 16А | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1 | 0.69375
723 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-32- ТП-30 - ТП-183" ф.4Т | 10(10,5) | 2021-08-13 14:00 | 2021-08-13 15:50 | П | 1.8333 | ТП-248, 193, 79, 159, 89, 30, 160, 219, 187, 216, 107, 195, 83 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1 | 0.3905
724 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-335В | 6(6,3) | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 11:00 | П | 2 | ТП-335В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
725 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38-1 | 0.38 | 2021-08-16 14:00 | 2021-08-16 16:30 | П | 2.5 | ТП-38-1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.075
726 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38-2 | 0.38 | 2021-08-16 09:20 | 2021-08-16 11:20 | П | 2 | ТП-38-2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 0.238
727 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-13 | 0.38 | 2021-08-16 11:13 | 2021-08-16 11:22 | П | 0.15 | ТП-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.0042
728 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-5(жд) | 0.38 | 2021-08-16 09:36 | 2021-08-16 10:20 | П | 0.73333 | ТП-5(жд) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.0044
729 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-224,496,514,515,541 | 6(6,3) | 2021-08-16 09:05 | 2021-08-16 16:55 | П | 7.8333 | ТП-224,496,514,515,541 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1 | 1.6842
730 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0.38 | 2021-08-16 09:50 | 2021-08-16 17:10 | П | 7.3333 | ТП-46 ф.Широкий переулок | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 0.242
731 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38-2 | 0.38 | 2021-08-17 08:50 | 2021-08-17 11:30 | П | 2.6667 | ТП-38-2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 0.31733
732 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-224,496,514,515,541 | 6(6,3) | 2021-08-17 09:25 | 2021-08-17 11:00 | П | 1.5833 | ТП-224,496,514,515,541 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1 | 0.34042
733 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-24 | 0.38 | 2021-08-17 09:11 | 2021-08-17 09:35 | П | 0.4 | ТП-24 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1 | 0.0584
734 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38-1 | 0.38 | 2021-08-17 13:50 | 2021-08-17 16:30 | П | 2.6667 | ТП-38-1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.08
735 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-28 | 0.38 | 2021-08-17 14:10 | 2021-08-17 14:26 | П | 0.26667 | ТП-28 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 0.012267
736 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Центральная яч.18,20 | 10 (10.5) | 14,19 2021.08.17 | 14,22 2021.08.17 | В | 0.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-295,296,302,301,300,376,40,61,35,436,57,2,447,39,37,482,38,240,52,234,210,206,277,6,8,155,168,167,5,166,165,236,276,115,78,171,42,34,235,292,310,36,495 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 6 | 1255 | 0 | 1652 |  | 108 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.0826
737 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС ГПП-3 Содя яч.3 | 6 (6.3) | 15,35 2021.08.17 | 17,14 2021.08.17 | В | 1.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-488,18,262,285,566,207,199,205,516,565,544,484,265,217,202,368,203,312,450,311,306,390,433,53,535,260,367 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 341 |  | 109 | 3.4.9.3 |  | 0 | 0.56265
738 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-43, Т | 10(10,5) | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 11:10 | П | 2.1667 | ТП-43, Т | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0.043333
739 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-356Б | 6(6,3) | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 12:00 | П | 2 | ТП-356Б | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 0.112
740 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-346 | 6(6,3) | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 16:00 | П | 2 | ТП-346 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.078
741 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-61А | 6(6,3) | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | П | 8 | ТП-61А | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.12
742 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38-2 | 0.38 | 2021-08-18 08:52 | 2021-08-18 11:30 | П | 2.6333 | ТП-38-2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 0.31337
743 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-31 | 0.38 | 2021-08-18 09:15 | 2021-08-18 09:25 | П | 0.16667 | ТП-31 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1 | 0.019333
744 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-62 | 0.38 | 2021-08-18 09:47 | 2021-08-18 18:40 | П | 8.8833 | ТП-62 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1 | 1.4835
745 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-539 | 0.38 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 11:30 | П | 2.5 | ТП-539 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.1575
746 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-96 ф.Северной | 0.38 | 2021-08-18 09:07 | 2021-08-18 11:47 | П | 2.6667 | ТП-96 ф.Северной | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.034667
747 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-97 ф.Дворец спорта ввод 2 | 0.38 | 2021-08-18 09:30 | 2021-08-18 16:00 | П | 6.5 | ТП-97 ф.Дворец спорта ввод 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.078
748 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-339Г | 6(6,3) | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 12:00 | П | 2 | ТП-339Г | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0.01
749 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56И | 10(10,5) | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 16:00 | П | 2 | ТП-56И | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.014
750 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Руб. №9 ТП-42Б | 6(6,3) | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 17:00 | П | 8 | Руб. №9 ТП-42Б | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.008
751 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-61А | 6(6,3) | 2021-08-18 09:30 | 2021-08-18 17:00 | П | 7.5 | ТП-61А | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.06
752 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351-6 | 0.38 | 2021-08-19 09:20 | 2021-08-19 16:20 | П | 7 | ТП-351-6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0.42
753 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-260- ТП-367 | 6(6,3) | 2021-08-19 10:10 | 2021-08-19 15:20 | П | 5.1667 | ТП-260- ТП-367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0.1085
754 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-41 | 0.38 | 2021-08-19 09:03 | 2021-08-19 10:15 | П | 1.2 | ТП-41 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 0.1524
755 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-43 | 0.38 | 2021-08-19 14:05 | 2021-08-19 14:25 | П | 0.33333 | ТП-43 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 0.029
756 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Руб. №2 РУ-0,4 кВ ТП-С4 | 10(10,5) | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 12:00 | П | 3 | Руб. №2 РУ-0,4 кВ ТП-С4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.036
757 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-335В | 6(6,3) | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 15:00 | П | 1.5 | ТП-335В | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.018
758 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-37Б | 6(6,3) | 2021-08-19 09:30 | 2021-08-19 10:30 | П | 1 | ТП-37Б | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.028
759 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-26А, ТП-26Б | 6(6,3) | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 12:00 | П | 2 | ТП-26А, ТП-26Б | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 0.068
760 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | тп-351 | 0.38 | 2021-08-20 08:32 | 2021-08-20 16:20 | П | 7.8 | ТП-351-2,6 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.624
761 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 2021-08-20 09:05 | 2021-08-20 09:33 | П | 0.46667 | ТП-12 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1 | 0.063467
762 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-45 | 0.38 | 2021-08-20 10:30 | 2021-08-20 15:00 | П | 4.5 | ТП-45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1 | 0.576
763 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-11 | 0.38 | 2021-08-20 11:40 | 2021-08-20 11:50 | П | 0.16667 | ТП-11 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1 | 0.040333
764 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-20 | 0.38 | 2021-08-20 14:00 | 2021-08-20 14:10 | П | 0.16667 | ТП-20 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 272 |  |  |  |  | 1 | 0.045333
765 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-196 - ТП-183" ф.4Т | 10(10,5) | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 11:50 | П | 2.8333 | ТП-140 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 0.18417
766 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-203 | 6 (6,3) | 2021-08-20 10:30 | 2021-08-20 14:07 | П | 3.6167 | ТП-203 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0.072333
767 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-97 ф.Дворец спорта ввод 2 | 0.38 | 2021-08-20 13:30 | 2021-08-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-97 ф.Дворец спорта ввод 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.03
768 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-336В | 6(6,3) | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 11:00 | П | 2 | ТП-336В | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 0.052
769 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-50В | 6(6,3) | 2021-08-20 14:00 | 2021-08-20 16:00 | П | 2 | ТП-50В | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.096
770 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-78 сек-ц.2 | 0.38 | 2021-08-23 09:40 | 2021-08-23 10:30 | П | 0.83333 | ТП-78 сек-ц.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | 0.11
771 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10кВ линия РЛНД№21 | 10(10,5) | 2021-08-23 09:28 | 2021-08-23 16:00 | П | 6.5333 | ТП-18,29,70,274,381,402,503,550 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 316 |  |  |  |  | 1 | 2.0645
772 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-9руб.8 | 0.38 | 2021-08-23 09:25 | 2021-08-23 11:15 | П | 1.8333 | РП-9 руб.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 0.17233
773 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 2021-08-23 14:15 | 2021-08-23 14:25 | П | 0.167 | ТП-1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1 | 0.019038
774 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-237 | 6 (6,3) | 2021-08-23 09:45 | 2021-08-23 11:30 | П | 1.75 | ТП-237 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0.028
775 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-57 Т1 | 10(10,5) | 2021-08-23 10:19 | 2021-08-23 16:45 | П | 6.4333 | ТП-57 Т1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61.09 |  |  |  |  | 1 | 0.39301
776 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-136 | 0.38 | 2021-08-24 13:39 | 2021-08-24 14:45 | П | 1.1 | ТП-136 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 0.0968
777 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10кВ линия РЛНД№21 | 10(10,5) | 2021-08-24 10:10 | 2021-08-24 16:15 | П | 6.0833 | ТП-18,29,70,274,381,402,503,550 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 316 |  |  |  |  | 1 | 1.9223
778 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-57 Т2 | 10(10,5) | 2021-08-24 09:09 | 2021-08-24 16:05 | П | 6.9333 | ТП-57 Т2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 0.2496
779 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-71 ф.Старого автовокзала | 0.38 | 2021-08-24 13:30 | 2021-08-24 16:35 | П | 3.0833 | ТП-71 ф.Старого автовокзала | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0.0555
780 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-34 Т1 | 10(10,5) | 2021-08-24 14:00 | 2021-08-24 15:05 | П | 1.0833 | ТП-34 Т1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 0.041167
781 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-КНС-1 | 10(10,5) | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:00 | П | 2 | ТП-КНС-1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
782 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156Б | 6(6,3) | 2021-08-24 14:00 | 2021-08-24 16:00 | П | 2 | ТП-156Б | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.022
783 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Руб. №3 ТП-3 | 6(6,3) | 2021-08-24 13:30 | 2021-08-24 16:00 | П | 2.5 | Руб. №3 ТП-3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0.1275
784 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-140-8 | 0.38 | 2021-08-25 14:10 | 2021-08-25 14:55 | П | 0.75 | ТП-140-8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.01125
785 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10кВ линия РЛНД№21 | 10(10,5) | 2021-08-25 10:05 | 2021-08-25 16:15 | П | 6.1667 | ТП-15,21,22,476 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1 | 1.1963
786 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-12-4 | 0.38 | 2021-08-25 13:45 | 2021-08-25 14:30 | П | 0.75 | ТП-12-4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 0.039
787 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Кусяпкулово ф.16 | 10 (10.5) | 09,59 2021.08.25 | 11,25 2021.08.25 | В | 1.43 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-43,249,116,161,103,128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 120 |  | 110 | 3.4.8 |  | 0 | 0.1716
788 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-347 | 0.38 | 10,30 2021.08.25 | 11,40 2021.08.25 | В | 1.17 | ТП 0.38 кВ ТП-347 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | 111 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.01404
789 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Парковая яч.24 | 10 (10.5) | 13,02 2021.08.25 | 13,54 2021.08.25 | В | 0.87 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-Ц5, 5К, Ц6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 112 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.02175
790 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С3 | 10(10,5) | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 17:00 | П | 8 | ТП-С3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.104
791 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-291 -3 | 0.38 | 2021-08-26 09:05 | 2021-08-26 10:30 | П | 1.4167 | ТП-291-3 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 0.065167
792 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-488 | 0.38 | 2021-08-26 13:47 | 2021-08-26 15:25 | П | 1.6333 | ТП-488 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0.13883
793 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-352-ТП-22-РЛНД-21 | 0.38 | 2021-08-26 10:15 | 2021-08-26 16:15 | П | 6 | ТП-15,21,22,476 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1 | 1.164
794 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-96-3 | 0.38 | 2021-08-26 09:07 | 2021-08-26 16:30 | П | 7.3833 | ТП-96 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 0.69403
795 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-322 | 0.38 | 2021-08-26 10:20 | 2021-08-26 16:00 | П | 5.6667 | ТП-322 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 0.17567
796 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-145 | 10(10,5) | 2021-08-26 09:30 | 2021-08-26 16:45 | П | 7.25 | ТП-145 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 218 |  |  |  |  | 1 | 1.5805
797 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-50Г | 6(6,3) | 2021-08-26 14:00 | 2021-08-26 16:00 | П | 2 | ТП-50Г | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.016
798 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Яч. №13 РТП-25 | 6(6,3) | 2021-08-26 10:00 | 2021-08-26 12:00 | П | 2 | Яч. №13 РТП-25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.006
799 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Яч. №25 РТП-25 | 6(6,3) | 2021-08-26 14:30 | 2021-08-26 16:30 | П | 2 | Яч. №25 РТП-25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.006
800 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-352-ТП-22-РЛНД-21 | 0.38 | 2021-08-27 08:40 | 2021-08-27 15:00 | П | 6.3333 | ТП-15,21,22,476 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1 | 1.2287
801 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-239 | 6 (6,3) | 2021-08-27 09:06 | 2021-08-27 11:45 | П | 2.65 | ТП-239 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.0742
802 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27 | 6(6,3) | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 17:00 | П | 8 | ТП-27 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1 | 0.968
803 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Яч. №26 РТП-25 | 6(6,3) | 2021-08-27 14:00 | 2021-08-27 16:00 | П | 2 | Яч. №26 РТП-25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.006
804 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-188 | 0.38 | 2021-08-28 09:40 | 2021-08-28 10:30 | П | 0.83333 | ТП-188 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0.0425
805 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Яч. №23 РТП-25 | 6(6,3) | 2021-08-28 07:00 | 2021-08-28 15:00 | П | 8 | Яч. №23 РТП-25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.024
806 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-228 Т | 10(10,5) | 2021-08-30 09:01 | 2021-08-30 10:04 | П | 1.05 | ТП-228 Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1 | 0.13545
807 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-208 | 6 (6,3) | 2021-08-30 09:07 | 2021-08-30 11:48 | П | 2.6833 | ТП-208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.021467
808 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-104 | 6(6,3) | 2021-08-30 14:00 | 2021-08-30 16:00 | П | 2 | ТП-104 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 0.044
809 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Стерля яч. 7 | 10 (10.5) | 14,46 2021.08.31 | 15,22 2021.08.31 | В | 0.6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-517,555,506,542,468,521,462,463,507,Сити-Молл | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 4 | 382 | 0 | 515 |  | 113 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.309
810 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ТП-240 | 6 (6,3) | 2021-08-31 10:16 | 2021-08-31 11:48 | П | 1.5333 | ТП-240 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.0138
811 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-188 ф.Молодежной | 0.38 | 2021-08-31 14:09 | 2021-08-31 16:11 | П | 2.0333 | ТП-188 ф.Молодежной | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.0549

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь