## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
195 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-04-01 09:07 | 2021-04-01 16:30 | П | 7.3833 | ТП-65 руб.3,5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 0.73095
196 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-183 | 0.38 | 2021-04-01 13:50 | 2021-04-01 14:15 | П | 0.41667 | ТП-183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1 | 0.062917
197 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-45 | 6(6,3) | 2021-04-01 15:00 | 2021-04-01 16:00 | П | 1 | ТП-45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0.005
198 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Ф-5 КНС-1 | 10(10,5) | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 10:00 | П | 1 | ТП КНС-1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0.019
199 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-32 яч.5 | 10 (10.5) | 08,30 2021.04.02 | 09,30 2021.04.02 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1,269,177,417,28,230,455 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 211 |  | 24 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.211
200 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-1 | 0.38 | 2021-04-02 08:55 | 2021-04-02 15:20 | П | 6.4167 | РП-1 руб.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.025667
201 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351 | 0.38 | 2021-04-02 09:15 | 2021-04-02 11:05 | П | 1.8333 | ТП-351 руб.11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 0.066
202 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 2021-04-02 14:18 | 2021-04-02 15:35 | П | 1.2833 | ТП-64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 0.1309
203 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 2021-04-02 14:12 | 2021-04-02 16:00 | П | 1.8 | ТП-145 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 | 0.5184
204 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-45А | 6(6,3) | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 15:00 | П | 1 | ТП-45А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1 | 0.081
205 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-61А | 6(6,3) | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 16:00 | П | 2 | ТП-61А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 0.268
206 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Парковая ф.1 | 10 (10.5) | 17,17 2021.04.03 | 18,22 2021.04.03 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-54а | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 60 |  | 25 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0648
207 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27 руб.23 | 0.38 | 20,15 2021.04.03 | 21,20 2021.04.03 | В | 1.08 | ТП 0.38 кВ ТП-27 руб.23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |  | 26 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.01296
208 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27 руб.2 | 0.38 | 05,15 2021.04.05 | 07,55 2021.04.05 | В | 2.67 | ТП 0.38 кВ ТП-27 руб.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.01335
209 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-339 | 0.38 | 2021-04-05 09:08 | 2021-04-05 09:20 | П | 0.2 | ТП-339 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 0.02
210 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351 | 0.38 | 2021-04-05 09:00 | 2021-04-05 16:35 | П | 7.5833 | ТП-351 руб.3,6,11 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1 | 0.80383
211 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-106 | 0.38 | 2021-04-05 13:45 | 2021-04-05 15:05 | П | 1.3333 | ТП-106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.094667
212 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-04-05 13:40 | 2021-04-05 15:40 | П | 2 | ТП-65 руб.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
213 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-48Б | 10(10,5) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 16:00 | П | 2 | ТП-48Б | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0.138
214 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-84 | 0.38 | 2021-04-06 14:05 | 2021-04-06 16:41 | П | 2.6 | ТП-84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 217 |  |  |  |  | 1 | 0.5642
215 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-207 | 0.38 | 2021-04-07 09:12 | 2021-04-07 15:30 | П | 6.3 | ТП-207 руб.15,16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0.1323
216 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-76 | 0.38 | 2021-04-07 14:10 | 2021-04-07 16:05 | П | 1.9167 | ТП-76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 236 |  |  |  |  | 1 | 0.45233
217 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-53В | 10(10,5) | 2021-04-07 10:00 | 2021-04-07 12:00 | П | 2 | ТП-53В | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 0.46
218 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-331 руб.6 | 0.38 | 05,00 2021.04.08 | 05,47 2021.04.08 | В | 0.78 | ТП 0.38 кВ ТП-331 руб.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 28 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0195
219 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-427 | 0.38 | 2021-04-08 08:30 | 2021-04-08 15:30 | П | 7 | ТП-427 руб.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0.035
220 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-4Н | 10(10,5) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 12:30 | П | 3 | ТП-4Н | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 0.195
221 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Ф-5 КНС-1 | 10(10,5) | 2021-04-08 14:10 | 2021-04-08 17:00 | П | 2.8333 | ТП КНС-1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0.053833
222 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-16 яч.2 | 10 (10.5) | 13,19 2021.04.09 | 14,25 2021.04.09 | В | 1.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-44,375,364,354,124,12,28,465 |  |  | 558 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 645 |  | 29 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.7095
223 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351 | 0.38 | 2021-04-09 09:15 | 2021-04-09 13:25 | П | 4.1667 | ТП-351 руб.2,6,8 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 0.5
224 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-477 | 0.38 | 2021-04-09 13:56 | 2021-04-09 15:10 | П | 1.2333 | ТП-477 руб.1,2,4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 0.080167
225 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56з | 10(10,5) | 2021-04-09 14:00 | 2021-04-09 15:00 | П | 1 | ТП-56з | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1 | 0.116
226 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-11 яч.7 | 10 (10.5) | 08,34 2021.04.10 | 09,05 2021.04.10 | В | 0.52 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-234,166,165,210а,5,478,236 |  |  | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 491 |  | 30 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.25532
227 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-13 яч.7 | 10 (10.5) | 08,43 2021.04.10 | 10,24 2021.04.10 | В | 1.68 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-386,11,229,228 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 102 |  | 31 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.17136
228 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Стерля яч. 7 | 10 (10.5) | 18,19 2021.04.10 | 20,55 2021.04.10 | В | 2.6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-408,508,517,521,507,461,462,463,526 |  |  | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 2 | 420 | 0 | 516 |  | 32 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.3416
229 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-98 руб.12 | 0.38 | 18,00 2021.04.10 | 21,25 2021.04.10 | В | 3.42 | ТП 0.38 кВ ТП-98 руб.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 33 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.02736
230 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-140 руб.1 | 0.38 | 22,32 2021.04.10 | 01,20 2021.04.11 | В | 2.8 | ТП 0.38 кВ ТП-140 руб.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |  | 34 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.1428
231 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38 | 0.38 | 2021-04-12 08:55 | 2021-04-12 16:25 | П | 7.5 | ТП-38 руб.2 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 119 |  |  |  |  | 1 | 0.8925
232 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-12 | 0.38 | 2021-04-12 09:05 | 2021-04-12 10:45 | П | 1.6667 | РП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 0.043333
233 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-198 | 0.38 | 2021-04-12 14:00 | 2021-04-12 15:38 | П | 1.6333 | ТП-198 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 0.1421
234 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-26 яч.2 | 10 (10.5) | 19,30 2021.04.12 | 19,50 2021.04.12 | В | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-76,150,77 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 99 |  | 35 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.03267
235 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-26 яч.7 | 10 (10.5) | 16,00 2021.04.13 | 16,08 2021.04.13 | В | 0.13 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-193,113 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 36 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0052
236 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Северная ф.17 | 6 (6.3) | 17,16 2021.04.13 | 19,32 2021.04.13 | В | 2.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-107,108,109,110,313А,60А,104,61А,61,17А,62А |  |  | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 194 |  | 37 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.44038
237 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351 | 0.38 | 2021-04-13 08:52 | 2021-04-13 11:25 | П | 2.55 | ТП-351 руб 2,6,8 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0.051
238 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 ТП-275-ТП-58 | 10(10,5) | 2021-04-13 09:45 | 2021-04-13 16:00 | П | 6.25 | ТП-17,532,43 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1 | 1.05
239 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-5м | 10(10,5) | 2021-04-13 14:00 | 2021-04-13 16:30 | П | 2.5 | ТП-5м | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1 | 0.615
240 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-95 | 0.38 | 2021-04-14 13:55 | 2021-04-14 15:10 | П | 1.25 | ТП-95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | 0.03125
241 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-55Г | 10(10,5) | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-55Г | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 0.335
242 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38Б | 6(6,3) | 2021-04-14 14:30 | 2021-04-14 16:00 | П | 1.5 | ТП-38Б | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1 | 0.264
243 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-333 руб.19 | 0.38 | 00,35 2021.04.15 | 04,00 2021.04.15 | В | 3.42 | ТП 0.38 кВ ТП-333 руб.19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 38 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0513
244 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3К Р-3 | 0.38 | 01,55 2021.04.15 | 04,37 2021.04.15 | В | 2.7 | ТП 0.38 кВ ТП-3К Р-3 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 208 |  | 39 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.5616
245 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Ишимбай ф.16и | 10 (10.5) | 12,45 2021.04.15 | 14,46 2021.04.15 | В | 2.02 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-194,3,35,2,91,37,98,154,41,4,25 |  |  | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 809 | 0 | 674 |  | 40 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.3615
246 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-417 | 0.38 | 2021-04-15 09:03 | 2021-04-15 11:30 | П | 2.45 | ТП-417 руб.22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 0.1764
247 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-269 | 0.38 | 2021-04-15 14:20 | 2021-04-15 15:35 | П | 1.25 | ТП-269 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0.08625
248 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-04-15 13:45 | 2021-04-15 16:30 | П | 2.75 | ТП-65 руб.5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0.18975
249 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27А | 6(6,3) | 2021-04-15 14:00 | 2021-04-15 16:00 | П | 2 | ТП-27А | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.054
250 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-118 | 0.38 | 2021-04-16 08:51 | 2021-04-16 16:40 | П | 7.8167 | ТП-118 руб.1,2,3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 0.92237
251 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3П | 10(10,5) | 2021-04-16 14:00 | 2021-04-16 16:00 | П | 2 | ТП-3П | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | 0.224
252 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-63 | 0.38 | 2021-04-19 09:30 | 2021-04-19 11:00 | П | 1.5 | ТП-63 руб.10 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | 0.1245
253 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-305 | 0.38 | 2021-04-19 09:35 | 2021-04-19 10:00 | П | 0.41667 | ТП-305 руб.3,4,8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 0.028333
254 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-04-19 14:00 | 2021-04-19 17:00 | П | 3 | ТП-65 руб.10 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | 0.141
255 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-48 | 0.38 | 2021-04-19 13:49 | 2021-04-19 17:15 | П | 3.4333 | ТП-48 руб.14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.2678
256 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-138 | 0.38 | 2021-04-19 15:40 | 2021-04-19 16:25 | П | 0.75 | ТП-138 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 311 |  |  |  |  | 1 | 0.23325
257 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-98 | 0.38 | 2021-04-20 08:45 | 2021-04-20 10:38 | П | 1.8833 | ТП-98 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | 0.23165
258 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-122 | 0.38 | 2021-04-20 14:40 | 2021-04-20 16:02 | П | 1.3667 | ТП-122 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 0.205
259 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | Ф-5 КНС-1 | 10(10,5) | 2021-04-20 09:10 | 2021-04-20 10:00 | П | 0.83333 | ТП КНС-1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 0.015833
260 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-166 | 0.38 | 2021-04-21 09:25 | 2021-04-21 10:00 | П | 0.58333 | ТП-166 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 0.072917
261 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-313В | 6(6,3) | 2021-04-21 14:00 | 2021-04-21 16:00 | П | 2 | ТП-313В | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024
262 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-108 | 0.38 | 2021-04-22 09:10 | 2021-04-22 11:25 | П | 2.25 | ТП-108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 0.2115
263 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-183 | 0.38 | 2021-04-22 14:10 | 2021-04-22 15:00 | П | 0.83333 | ТП-183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1 | 0.12583
264 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-33Б | 6(6,3) | 2021-04-22 13:00 | 2021-04-22 15:15 | П | 2.25 | ТП-33Б | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.14175
265 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-219 | 0.38 | 2021-04-23 08:16 | 2021-04-23 11:00 | П | 2.7333 | ТП-219 руб.10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1 | 0.10113
266 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-116 | 0.38 | 2021-04-23 14:45 | 2021-04-23 16:20 | П | 1.5833 | ТП-116 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 0.064917
267 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-172 | 0.38 | 2021-04-23 14:55 | 2021-04-23 16:22 | П | 1.45 | ТП-172 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 0.07975
268 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-188 | 0.38 | 2021-04-23 15:25 | 2021-04-23 16:56 | П | 1.5167 | ТП-188 руб.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.0182
269 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-95Е | 10(10,5) | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-23 12:00 | П | 2 | ТП-95Е | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 0.206
270 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-22 | 0.38 | 2021-04-26 14:13 | 2021-04-26 15:21 | П | 1.1333 | ТП-22 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | 0.10767
271 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-196 | 10 (10.5) | 16,35 2021.04.25 | 18,37 2021.04.25 | В | 2.03 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-196,242,267,140,183,83,195,107,216,187,219,160,30,32 |  |  | 974 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 2 | 972 | 0 | 1254 |  | 41 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.5456
272 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Парковая ф.37 | 10 (10.5) | 10,01 2021.04.26 | 10,30 2021.04.26 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-95В, 95Ж, 95,94Д,94Е |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 |  | 42 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 0.04032
273 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-2 яч.8 | 10 (10.5) | 10,15 2021.04.26 | 11,19 2021.04.26 | В | 1.07 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-52,53 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  | 43 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0428
274 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-ГКНС | 6 (6.3) | 11,05 2021.04.26 | 12,24 2021.04.26 | В | 1.32 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-50Д,50Ж,48В,48з,48и,45г |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 67 |  | 44 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 0.08844
275 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-40А | 6(6,3) | 2021-04-26 14:00 | 2021-04-26 16:00 | П | 2 | ТП-40А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.022
276 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-71 | 0.38 | 2021-04-27 10:45 | 2021-04-27 11:55 | П | 1.1667 | ТП-71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | 0.1435
277 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-143 | 0.38 | 2021-04-27 14:25 | 2021-04-27 16:30 | П | 2.0833 | ТП-143 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 374 |  |  |  |  | 1 | 0.77917
278 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-334Б | 6(6,3) | 2021-04-27 10:00 | 2021-04-27 12:00 | П | 2 | ТП-334Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | 0.19
279 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-5м | 10(10,5) | 2021-04-27 14:00 | 2021-04-27 14:30 | П | 0.5 | ТП-5м | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 247 |  |  |  |  | 1 | 0.1235
280 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-47 | 6(6,3) | 2021-04-27 13:20 | 2021-04-27 17:00 | П | 3.6667 | ТП-47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.29333
281 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-107 яч.3 | 10 (10.5) | 09,28 2021.04.28 | 10,10 2021.04.28 | В | 0.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-107,127,125,126,129,106,105 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 381 |  | 45 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 0.2667
282 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-116 | 0.38 | 2021-04-28 13:50 | 2021-04-28 14:42 | П | 0.86667 | ТП-116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 0.035533
283 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38 | 0.38 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:15 | П | 1.25 | ТП-38 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1 | 0.31
284 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-61 | 6(6,3) | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 12:45 | П | 2.75 | ТП-61 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 212 |  |  |  |  | 1 | 0.583
285 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РТП-25 яч.19 | 6 (6.3) | 07,30 2021.04.29 | 08,26 2021.04.29 | В | 0.93 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-330а,356а,352,340,340а,105а,32,111 |  |  | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 418 |  | 46 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.38874
286 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-1(с) яч.12 | 6 (6.3) | 13,50 2021.04.29 | 15,50 2021.04.29 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-45г,45б,45а,45,46,46а,29,28,18,13,13а,3,1б |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 545 |  | 47 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 1.09
287 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-5 | 0.38 | 2021-04-29 09:00 | 2021-04-29 10:10 | П | 1.1667 | ТП-5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 0.12017
288 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-468 | 0.38 | 2021-04-29 09:47 | 2021-04-29 10:30 | П | 0.71667 | ТП-468 руб.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0.010033
289 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-232 | 0.38 | 2021-04-29 14:15 | 2021-04-29 16:30 | П | 2.25 | ТП-232 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1 | 0.20925
290 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-8К | 10(10,5) | 2021-04-29 09:00 | 2021-04-29 11:10 | П | 2.1667 | ТП-8К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 0.22317
291 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-305 | 0.38 | 2021-04-30 09:07 | 2021-04-30 10:16 | П | 1.15 | ТП-305 руб.4,15 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1 | 0.0713
292 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-2 яч.3 | 6 (6.3) | 13,30 2021.04.30 | 14,54 2021.04.30 | В | 1.4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-145,242,147,148,149,146 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 84 |  | 48 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.1176
293 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С-5 | 10(10,5) | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 11:10 | П | 2.1667 | ТП-С-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0325
294 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-95В | 10(10,5) | 2021-04-30 10:00 | 2021-04-30 12:10 | П | 2.1667 | ТП-95В | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1 | 0.39217

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь