## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
106 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-42А | 6(6,3) | 2021-03-01 14:00 | 2021-03-01 16:00 | П | 2 | ТП-42А | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 0.32
107 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-16 РУ-0,4 кВ ф.Блохина, 50 | 0.38 | 2021-03-02 13:00 | 2021-03-02 13:30 | П | 0.5 | ТП-16 РУ-0,4 кВ ф.Блохина, 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 1 | 0.0051
108 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-49 | 6(6,3) | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 12:00 | П | 2 | ТП-49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 0.044
109 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-36 | 6(6,3) | 2021-03-02 15:00 | 2021-03-02 17:00 | П | 2 | ТП-36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1 | 0.322
110 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3К | 10(10,5) | 2021-03-03 10:00 | 2021-03-03 11:30 | П | 1.5 | ТП-3К | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1 | 0.1515
111 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-26 | 6(6,3) | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 16:00 | П | 2 | ТП-26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 0.116
112 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-42Б | 6(6,3) | 2021-03-04 10:00 | 2021-03-04 12:00 | П | 2 | ТП-42Б | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1 | 0.326
113 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3П | 10(10,5) | 2021-03-04 14:00 | 2021-03-04 15:30 | П | 1.5 | ТП-3П | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | 0.168
114 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3М | 10(10,5) | 2021-03-05 10:00 | 2021-03-05 12:30 | П | 2.5 | ТП-3М | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1 | 0.305
115 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-41В | 6(6,3) | 2021-03-05 14:00 | 2021-03-05 16:00 | П | 2 | ТП-41В | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | 0.224
116 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 20,10 2021.03.08 | 20,56 2021.03.08 | В | 0.77 | ТП 0.38 кВ ТП-145 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 288 |  | 16 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.22176
117 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-401 | 0.38 | 2021-03-09 08:58 | 2021-03-09 10:50 | П | 1.8667 | ТП-401 руб.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 0.0504
118 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-03-09 09:40 | 2021-03-09 16:40 | П | 7 | ТП-65 руб.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.21
119 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16-ТП-44 | 10(10,5) | 2021-03-09 14:05 | 2021-03-09 14:45 | П | 0.66667 | РП-16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 0.082667
120 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-30 | 0.38 | 2021-03-09 14:15 | 2021-03-09 16:00 | П | 1.75 | ТП-30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | 0.04375
121 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-4 | 6(6,3) | 2021-03-09 14:00 | 2021-03-09 16:00 | П | 2 | ТП-4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 0.13
122 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ТЭЦ Сода яч.33 | 6 (6.3) | 07,11 2021.03.10 | 09,03 2021.03.10 | В | 1.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-208,452,473,209,210,211,384,212,219,220,218,214,215,216,54,477,264,303,205,204,368,203,202,201,516,544,484,535,369,221 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 5 | 635 | 0 | 974 |  | 17 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.8214
123 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 2021-03-10 09:05 | 2021-03-10 11:30 | П | 2.4167 | ТП-12 руб.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0.05075
124 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 16:00 | П | 2 | ТП-65 руб.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.06
125 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-134 | 0.38 | 2021-03-10 14:10 | 2021-03-10 14:45 | П | 0.58333 | ТП-134 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.046667
126 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 РУ-0,4 кВ ф.Трудовая | 0.38 | 2021-03-10 09:00 | 2021-03-10 16:00 | П | 7 | ТП-46 РУ-0,4 кВ ф.Трудовая | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44.56 |  |  |  |  | 1 | 0.31192
127 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-110А | 6(6,3) | 2021-03-10 10:00 | 2021-03-10 12:00 | П | 2 | ТП-110А | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1 | 0.272
128 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-41Б | 6(6,3) | 2021-03-10 14:00 | 2021-03-10 15:40 | П | 1.6667 | ТП-41Б | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 0.165
129 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-286 | 0.38 | 2021-03-11 09:00 | 2021-03-11 09:55 | П | 0.91667 | ТП-286 сек.2 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 0.11
130 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-288 | 0.38 | 2021-03-11 14:10 | 2021-03-11 14:55 | П | 0.75 | ТП-288 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | 0.12375
131 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3Н | 10(10,5) | 2021-03-11 10:00 | 2021-03-11 12:00 | П | 2 | ТП-3Н | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 173 |  |  |  |  | 1 | 0.346
132 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-41Г | 6(6,3) | 2021-03-11 14:00 | 2021-03-11 16:00 | П | 2 | ТП-41Г | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1 | 0.186
133 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-03-12 13:50 | 2021-03-12 16:00 | П | 2.1667 | ТП-65 руб.10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | 0.10183
134 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-66 | 0.38 | 2021-03-12 14:15 | 2021-03-12 15:25 | П | 1.1667 | ТП-66 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 0.10267
135 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "РП-4 - ТП-112" ф.3В | 6 (6,3) | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 14:05 | П | 0.58333 | ТП-63, 67, 65, 173 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.38 |  |  |  |  | 1 | 0.038138
136 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3Т | 10(10,5) | 2021-03-12 10:00 | 2021-03-12 12:00 | П | 2 | ТП-3Т | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 0.248
137 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-52Е | 10(10,5) | 2021-03-12 14:00 | 2021-03-12 16:30 | П | 2.5 | ТП-52Е | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1 | 0.2525
138 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Парковая ф.22 | 10 (10.5) | 05,49 2021.03.15 | 08,55 2021.03.15 | В | 3.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-КНС-1, С2,С3, С4, С5, С7, С8, 6к, 8к, 9к, С13, Ю1, Ю2, С1, С6, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 2 | 787 | 0 | 1008 |  | 18 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 3.1248
139 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-472 | 0.38 | 2021-03-15 08:57 | 2021-03-15 09:50 | П | 0.88333 | ТП-472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 0.030033
140 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-19 | 0.38 | 2021-03-16 10:40 | 2021-03-16 15:15 | П | 4.5833 | РП-16 руб.1,14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.055
141 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-46 РУ-0,4 кВ ф.Трудовая | 0.38 | 2021-03-16 09:22 | 2021-03-16 16:40 | П | 7.3 | ТП-46 РУ-0,4 кВ ф.Трудовая | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44.56 |  |  |  |  | 1 | 0.32529
142 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-37А | 6(6,3) | 2021-03-16 14:00 | 2021-03-16 16:00 | П | 2 | ТП-37А | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1 | 0.266
143 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-5Л | 10(10,5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 12:00 | П | 2 | ТП-5Л | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0.036
144 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-65 | 0.38 | 2021-03-17 09:20 | 2021-03-17 16:00 | П | 6.6667 | ТП-65 руб.5,7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | 0.65333
145 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-145 | 0.38 | 2021-03-17 14:00 | 2021-03-17 14:20 | П | 0.33333 | ТП-145 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 288 |  |  |  |  | 1 | 0.096
146 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-76 РУ-0,4 кВ ф.Социалистическая | 0.38 | 2021-03-17 09:12 | 2021-03-17 16:12 | П | 7 | ТП-76 РУ-0,4 кВ ф.Социалистическая | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 0.623
147 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-5К | 10(10,5) | 2021-03-17 14:00 | 2021-03-17 16:00 | П | 2 | ТП-5К | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0.004
148 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-49 | 0.38 | 2021-03-18 09:21 | 2021-03-18 11:20 | П | 1.9833 | ТП-49 руб.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.015867
149 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-60 | 0.38 | 2021-03-18 15:16 | 2021-03-18 16:07 | П | 0.85 | ТП-60 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 222 |  |  |  |  | 1 | 0.1887
150 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-118 | 0.38 | 2021-03-18 14:41 | 2021-03-18 15:45 | П | 1.0667 | ТП-118 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1 | 0.14827
151 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 | 10(10,5) | 2021-03-18 13:30 | 2021-03-18 15:30 | П | 2 | ТП-123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 270.7 |  |  |  |  | 1 | 0.5414
152 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "РП-3 - ТП-261" ф.44 | 6 (6,3) | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 15:00 | П | 1 | ТП-131, 225, 133, 162, 59, 204 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148.35 |  |  |  |  | 1 | 0.14835
153 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | Ф-5 КНС-1 | 10(10,5) | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:00 | П | 2 | РП КНС-1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.018
154 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3Л | 10(10,5) | 2021-03-18 10:00 | 2021-03-18 12:00 | П | 2 | ТП-3Л | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1 | 0.552
155 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-231 | 0.38 | 2021-03-19 08:55 | 2021-03-19 15:38 | П | 6.7167 | ТП-231 руб.1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.3224
156 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-52 | 0.38 | 2021-03-19 15:10 | 2021-03-19 16:20 | П | 1.1667 | ТП-52 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0.099167
157 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-198 РУ-0,4 кВ ф.Магнит | 0.38 | 2021-03-19 13:30 | 2021-03-19 14:45 | П | 1.25 | ТП-198 РУ-0,4 кВ ф.Магнит | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9 |  |  |  |  | 1 | 0.019875
158 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-КНС-1 яч.5 | 10 (10.5) | 18,20 2021.03.22 | 18,56 2021.03.22 | В | 0.6 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7Л, 7К, 6Л, 6М | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 185 |  | 19 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.111
159 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-2 | 0.38 | 2021-03-22 13:45 | 2021-03-22 14:45 | П | 1 | ТП-2 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 0.102
160 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-7 РУ-0,4 кВ ф.Фининвест | 0.38 | 2021-03-22 09:00 | 2021-03-22 10:05 | П | 1.0833 | ТП-7 РУ-0,4 кВ ф.Фининвест | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 1 | 0.0028167
161 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-76 РУ-0,4 кВ ф.Социалистическая | 0.38 | 2021-03-22 09:10 | 2021-03-22 16:13 | П | 7.05 | ТП-76 РУ-0,4 кВ ф.Социалистическая | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 0.62745
162 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56Ж | 10(10,5) | 2021-03-22 14:00 | 2021-03-22 15:30 | П | 1.5 | ТП-56Ж | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1 | 0.2205
163 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-332 | 0.38 | 2021-03-23 08:55 | 2021-03-23 09:30 | П | 0.58333 | ТП-332 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1 | 0.11258
164 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-57 | 0.38 | 2021-03-23 13:40 | 2021-03-23 14:55 | П | 1.25 | ТП-57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1 | 0.17
165 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-11 РУ-0,4 кВ ф.Транспортная | 0.38 | 2021-03-23 09:30 | 2021-03-23 16:15 | П | 6.75 | ТП-11 РУ-0,4 кВ ф.Транспортная | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4212
166 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-4П | 10(10,5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 11:30 | П | 1.5 | ТП-4П | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 0.0975
167 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-53Г | 10(10,5) | 2021-03-23 14:00 | 2021-03-23 16:00 | П | 2 | ТП-53Г | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1 | 0.278
168 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-118 | 0.38 | 2021-03-24 08:30 | 2021-03-24 13:40 | П | 5.1667 | ТП-118 руб.1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.2015
169 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-302 | 0.38 | 2021-03-24 13:50 | 2021-03-24 15:10 | П | 1.3333 | ТП-302 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.094667
170 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27 | 10(10,5) | 2021-03-24 14:00 | 2021-03-24 14:56 | П | 0.93333 | ТП-27 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 89.77 |  |  |  |  | 1 | 0.083785
171 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Южная ф.19 | 6 (6.3) | 15,00 2021.03.24 | 16,05 2021.03.24 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-41Г, 41Б, 37А, 37Б | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 659 |  | 20 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.71172
172 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-53В | 10(10,5) | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:00 | П | 2 | ТП-53В | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 231 |  |  |  |  | 1 | 0.462
173 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56И | 10(10,5) | 2021-03-24 14:00 | 2021-03-24 16:00 | П | 2 | ТП-56И | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
174 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-62 | 0.38 | 2021-03-25 14:30 | 2021-03-25 16:10 | П | 1.6667 | ТП-62 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1 | 0.27833
175 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-143 | 0.38 | 2021-03-25 15:00 | 2021-03-25 15:30 | П | 0.5 | ТП-143 сек.2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 0.054
176 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-11 РУ-0,4 кВ ф.Транспортная | 0.38 | 2021-03-25 09:02 | 2021-03-25 16:00 | П | 6.9667 | ТП-11 РУ-0,4 кВ ф.Транспортная | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62.4 |  |  |  |  | 1 | 0.43472
177 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56Б | 10(10,5) | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 11:00 | П | 2 | ТП-56Б | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1 | 0.124
178 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-53Д | 10(10,5) | 2021-03-25 14:00 | 2021-03-25 16:00 | П | 2 | ТП-53Д | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 0.204
179 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-401 | 0.38 | 2021-03-26 14:15 | 2021-03-26 15:40 | П | 1.4167 | ТП-401 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 0.082167
180 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-207 | 0.38 | 2021-03-26 13:43 | 2021-03-26 15:50 | П | 2.1167 | ТП-207 руб.15,16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0.029633
181 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-11 РУ-0,4 кВ ф.Транспортная | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 16:00 | П | 7 | ТП-11 РУ-0,4 кВ ф.Транспортная | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4368
182 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-55 РУ-0,4 кВ ф.Промысловая, 13 | 0.38 | 2021-03-26 15:00 | 2021-03-26 15:40 | П | 0.66667 | ТП-55 РУ-0,4 кВ ф.Промысловая, 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.37 |  |  |  |  | 1 | 0.01358
183 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56з | 10(10,5) | 2021-03-26 14:00 | 2021-03-26 15:30 | П | 1.5 | ТП-56з | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1 | 0.174
184 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-1(с) яч.11 | 6 (6.3) | 17,45 2021.03.28 | 18,25 2021.03.28 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-50д, 50Ж | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 98 |  | 21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.06566
185 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-103 РУ-0,4 кВ ф.Блюхера | 0.38 | 2021-03-29 09:10 | 2021-03-29 15:20 | П | 6.1667 | ТП-103 РУ-0,4 кВ ф.Блюхера | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 29.3 |  |  |  |  | 1 | 0.18068
186 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-Ю-1 | 10(10,5) | 2021-03-29 14:00 | 2021-03-29 15:30 | П | 1.5 | ТП-Ю-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.012
187 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-3 яч.14 | 10 (10.5) | 10,43 2021.03.30 | 11,15 2021.03.30 | В | 0.53 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-77,150 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 |  | 22 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.10653
188 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-118 | 0.38 | 2021-03-30 09:08 | 2021-03-30 11:15 | П | 2.1167 | ТП-118 руб.1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.08255
189 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-27 | 0.38 | 2021-03-30 14:15 | 2021-03-30 15:40 | П | 1.4167 | ТП-27 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1 | 0.19975
190 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-103 РУ-0,4 кВ ф.Блюхера | 0.38 | 2021-03-30 09:09 | 2021-03-30 16:36 | П | 7.45 | ТП-103 РУ-0,4 кВ ф.Блюхера | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 29.3 |  |  |  |  | 1 | 0.21829
191 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56В | 10(10,5) | 2021-03-30 14:00 | 2021-03-30 15:30 | П | 1.5 | ТП-56В | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1 | 0.1935
192 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-23 яч.4 | 10 (10.5) | 19,55 2021.03.31 | 20,53 2021.03.31 | В | 0.97 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-117,141 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 |  | 23 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.06305
193 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351 | 0.38 | 2021-03-31 15:00 | 2021-03-31 15:30 | П | 0.5 | ТП-351 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1 | 0.0855
194 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-119 РУ-10 кВ яч.2 | 10(10,5) | 2021-03-31 09:40 | 2021-03-31 16:05 | П | 6.4167 | ТП-270 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.18 |  |  |  |  | 1 | 0.020405

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь