## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-95Б | 10(10,5) | 2021-01-12 14:00 | 2021-01-12 16:00 | П | 2 | ТП-95Б | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 0.36
2 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-488 | 0.38 | 10-11 18.01.21 | 11-00 18.01.21 | П | 0.82 | ТП-488 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 0.04264
3 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-413 | 0.38 | 09-25 18.01.21 | 10-40 18.01.21 | П | 1.25 | ТП-413 транс.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 0.14625
4 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-150 РУ-0.38 кВ ф.ФОК Ввод 1 | 0.38 | 2021-01-18 09:15 | 2021-01-18 10:11 | П | 0.93333 | ТП-150 РУ-0.38 кВ ф.ФОК Ввод 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.92 |  |  |  |  | 1 | 0.014859
5 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-150 РУ-0.38 кВ ф.ФОК Ввод 2 | 0.38 | 2021-01-18 10:15 | 2021-01-18 11:15 | П | 1 | ТП-150 РУ-0.38 кВ ф.ФОК Ввод 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.86 |  |  |  |  | 1 | 0.01586
6 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-495 | 0.38 | 13-41 19.01.21 | 15-00 19.01.21 | П | 1.32 | ТП-495 руб.1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.03696
7 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-74 Т2 | 6 (6,3) | 2021-01-19 09:40 | 2021-01-19 13:45 | П | 4.0833 | ТП-74 Т2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5 |  |  |  |  | 1 | 0.13271
8 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-12 | 6(6.3) | 2021-01-19 14:00 | 2021-01-19 16:00 | П | 2 | ТП-12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 0.036
9 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-320 | 0.38 | 14-35 20.01.21 | 16-00 20.01.21 | П | 1.42 | ТП-320 руб. 20, 22 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1 | 0.28826
10 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-113 | 0.38 | 08-57 20.01.21 | 10-35 20.01.21 | П | 1.63 | ТП-113 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1 | 0.23146
11 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-73 РУ-0.38 кВ ф.Тайрук | 0.38 | 2021-01-20 11:30 | 2021-01-20 12:00 | П | 0.5 | ТП-73 РУ-0.38 кВ ф.Тайрук | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50.3 |  |  |  |  | 1 | 0.02515
12 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-207 | 6 (6.3) | 2021-01-20 14:17 | 2021-01-20 15:30 | П | 1.2167 | ТП-207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |  |  |  |  | 1 | 0.013992
13 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-11 | 6(6.3) | 2021-01-20 14:00 | 2021-01-20 16:00 | П | 2 | ТП-11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.142
14 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-13 | 6(6.3) | 2021-01-20 10:00 | 2021-01-20 12:00 | П | 2 | ТП-13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
15 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-43 | 0.38 | 13-48 21.01.21 | 14-05 21.01.21 | П | 0.28 | ТП-43 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 0.02436
16 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-165 Т1 | 6 (6,3) | 2021-01-21 09:40 | 2021-01-21 10:25 | П | 0.75 | ТП-165 Т1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.7 |  |  |  |  | 1 | 0.074025
17 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-6 | 6(6.3) | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | П | 2 | ТП-6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1 | 0.118
18 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-7 | 6(6.3) | 2021-01-21 14:00 | 2021-01-21 16:00 | П | 2 | ТП-7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1 | 0.266
19 | ООО "АСТ" | РП | РП-13 тр-р №2 | 0.38 | 13-40 22.01.21 | 14-10 22.01.21 | П | 0.5 | РП-13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1 | 0.159
20 | ООО "АСТ" | РП | РП-15 тр-р № 1 | 0.38 | 14-48 22.01.21 | 14-51 22.01.21 | П | 0.05 | РП-15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 0.015
21 | ООО "АСТ" | ПС | ПС Строймаш яч.26 | 10 (10.5) | 15,05 2021.01.22 | 15,26 2021.01.22 | В | 0.35 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-99,100,101,102,103,385,434,435,442,266,421 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 6 | 386 | 1 | 341 |  | 1 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.11935
22 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-206 | 6 (6,3) | 2021-01-22 13:50 | 2021-01-22 15:33 | П | 1.7167 | ТП-206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.3 |  |  |  |  | 1 | 0.026265
23 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-195 | 10 (10,5) | 2021-01-22 13:05 | 2021-01-22 13:45 | П | 0.66667 | ТП-195 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 90.38 |  |  |  |  | 1 | 0.060253
24 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-1В | 6(6.3) | 2021-01-22 10:00 | 2021-01-22 12:00 | П | 2 | ТП-1В | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.142
25 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-20 | 6(6.3) | 2021-01-22 14:00 | 2021-01-22 16:00 | П | 2 | ТП-20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
26 | ООО "АСТ" | ПС | ИТЭЦ ф. 4е | 10 (10.5) | 19,57 2021.01.23 | 20,20 2021.01.23 | В | 0.38 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-256,272,258,108,61,40,275 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 223 |  | 2 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.08474
27 | ООО "АСТ" | ТП | РТП-9 яч. 15 | 10 (10.5) | 07,43 2021.01.24 | 09,30 2021.01.24 | В | 1.78 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4м,4н | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 102 |  | 3 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.18156
28 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-136 | 10(10,5) | 14-00 25.01.21 | 14-46 25.01.21 | П | 0.77 | ТП-136 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 0.06776
29 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-197 Т | 10 (10,5) | 2021-01-25 09:50 | 2021-01-25 10:50 | П | 1 | ТП-197 Т | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.2 |  |  |  |  | 1 | 0.0312
30 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-9 | 6(6.3) | 2021-01-25 10:00 | 2021-01-25 12:00 | П | 2 | ТП-9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1 | 0.23
31 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-244 | 0.38 | 13.36 26.01.21 | 15.15 26.01.21 | П | 1.65 | ТП-244 руб.4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 0.19305
32 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-206 | 0.38 | 10-10 26.01.21 | 10-35 26.01.21 | П | 0.4166 | ТП-206 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | 0.01958
33 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-519 | 10(10,5) | 10-59 26.01.21 | 11-52 26.01.21 | П | 0.8833 | ТП-519, ТП-416, ТП-432 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 214 |  |  |  |  | 1 | 0.18903
34 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-147 | 10 (10,5) | 2021-01-26 14:02 | 2021-01-26 14:33 | П | 0.51667 | ТП-147 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 99.3 |  |  |  |  | 1 | 0.051305
35 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-1А | 6(6.3) | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 12:00 | П | 2 | ТП-1А | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 0.084
36 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-3 | 6(6.3) | 2021-01-26 14:00 | 2021-01-26 16:00 | П | 2 | ТП-3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
37 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-141 РУ-0.38 кВ ф.Магнит | 0.38 | 2021-01-27 09:26 | 2021-01-27 11:11 | П | 1.75 | ТП-141 РУ-0.38 кВ ф.Магнит | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.9 |  |  |  |  | 1 | 0.015575
38 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-1К | 10(10,5) | 2021-01-27 10:00 | 2021-01-27 12:00 | П | 2 | ТП-1К | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1 | 0.202
39 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-31 | 6(6.3) | 2021-01-27 14:00 | 2021-01-27 16:00 | П | 2 | ТП-31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.156
40 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-424 | 0.38 | 13.55 28.01.21 | 15.35 28.01.21 | П | 1.67 | ТП-424 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 0.08517
41 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-417 | 0.38 | 09.35 28.01.21 | 11.30 28.01.21 | П | 1.9166 | ТП-417 руб.22 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 0.138
42 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-8 РУ-0.38 кВ ф. ИП Филин Ввод 2 | 0.38 | 2021-01-28 11:13 | 2021-01-28 12:42 | П | 1.4833 | ТП-8 РУ-0.38 кВ ф. ИП Филин Ввод 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3 |  |  |  |  | 1 | 0.033078
43 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-8 РУ-0.38 кВ ф. ИП Филин Ввод 2 | 0.38 | 2021-01-28 12:47 | 2021-01-28 14:14 | П | 1.45 | ТП-8 РУ-0.38 кВ ф. ИП Филин Ввод 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7 |  |  |  |  | 1 | 0.028565
44 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-30В | 6(6.3) | 2021-01-28 10:00 | 2021-01-28 12:00 | П | 2 | ТП-30В | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0.032
45 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-5А | 6(6.3) | 2021-01-28 14:00 | 2021-01-28 16:00 | П | 2 | ТП-5А | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.07
46 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-269 | 10 (10,5) | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 11:50 | П | 1.8333 | ТП-269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66.8 |  |  |  |  | 1 | 0.12247
47 | ООО "АСТ" | ТП | ТП-28 | 6(6.3) | 2021-01-29 14:00 | 2021-01-29 16:00 | П | 2 | ТП-28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1 | 0.118

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь