## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июль | месяц | 2021 | года
ООО "АСТ"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Объем недопоставленной электрической энергии, МВт*ч
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-366 | 0.38 | 2021-07-01 09:10 | 2021-07-01 16:15 | П | 7.0833 | ТП-366 руб.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.27625
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-168 | 0.38 | 2021-07-01 10:18 | 2021-07-01 13:00 | П | 2.7 | ТП-168-6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 0.027
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-414 | 0.38 | 2021-07-01 09:30 | 2021-07-01 11:10 | П | 1.6667 | ТП-414 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 0.31667
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №19 РП-6 | 6(6,3) | 2021-07-01 14:00 | 2021-07-01 16:00 | П | 2 | ВЛ-6 кВ фид. №19 РП-6 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1 | 0.308
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-124 | 6(6,3) | 2021-07-01 14:00 | 2021-07-01 16:00 | П | 2 | ТП-124 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1 | 0.41
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-366 | 0.38 | 2021-07-02 09:06 | 2021-07-02 13:20 | П | 4.2333 | ТП-366 руб.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.1651
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-124 | 0.38 | 2021-07-02 09:10 | 2021-07-02 11:20 | П | 2.1667 | ТП-124 руб. 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.0086667
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-48К | 10(10,5) | 2021-07-02 14:00 | 2021-07-02 17:00 | П | 3 | ТП-48К | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1 | 0.492
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-48"Б" | 10(10,5) | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:00 | П | 2 | ТП-48"Б" | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0.138
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-60А | 6(6,3) | 2021-07-02 14:00 | 2021-07-02 16:00 | П | 2 | ТП-60А | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 0.268
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС УМР яч.31 | 6 (6.3) | 03,23 2021.07.02 | 04,35 2021.07.02 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-362,338а, 326,324,325,322,321,320,320а,300,300а,324,323а,328,329,332,330,338б,339,339а,339б,339в,351,308,357,338г,339 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 612 |  | 91 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.7344
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94П, ТП-94Р | 10(10,5) | 2021-07-03 09:00 | 2021-07-03 17:00 | П | 8 | ТП-94П, ТП-94Р | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.096
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-82 | 0.38 | 2021-07-05 14:12 | 2021-07-05 16:55 | П | 2.7167 | ТП-82 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1 | 0.48357
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-275 | 10 (10,5) | 2021-07-05 09:48 | 2021-07-05 17:35 | П | 7.7833 | ТП-275-3-5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.62267
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-43 | 10 (10,5) | 2021-07-05 09:48 | 2021-07-05 17:35 | П | 7.7833 | ТП-43 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 0.67715
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-17 | 10 (10,5) | 2021-07-05 09:48 | 2021-07-05 17:35 | П | 7.7833 | ТП-17 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 0.70828
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-287 | 0.38 | 2021-07-05 09:30 | 2021-07-05 12:10 | П | 2.6667 | ТП-287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 0.45333
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-104 РУ-0,4 кВ ф.ПНД | 0.38 | 2021-07-05 13:40 | 2021-07-05 16:16 | П | 2.6 | ТП-104 РУ-0,4 кВ ф.ПНД | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44.56 |  |  |  |  | 1 | 0.11586
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-76 - ТП-194" ф.8И | 10(10,5) | 2021-07-05 14:20 | 2021-07-05 15:07 | П | 0.78333 | ТП-155, 121 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 72.06 |  |  |  |  | 1 | 0.056447
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №17 РП-6 | 6(6,3) | 2021-07-05 14:00 | 2021-07-05 16:00 | П | 2 | ВЛ-6 кВ фид. №17 РП-6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 0.178
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56П | 10(10,5) | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 11:00 | П | 2 | ТП-56П | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 0.13
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С20 | 10(10,5) | 2021-07-05 14:00 | 2021-07-05 16:00 | П | 2 | ТП-С20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.018
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-275 | 0.38 | 2021-07-06 08:33 | 2021-07-06 16:10 | П | 7.6167 | ТП-275 руб.3,5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.60933
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-43 | 0.38 | 2021-07-06 08:33 | 2021-07-06 16:10 | П | 7.6167 | ТП-43 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 0.66265
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП- 17 | 0.38 | 2021-07-06 08:33 | 2021-07-06 16:10 | П | 7.6167 | ТП-17 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 0.69312
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-13 | 6(6,3) | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 16:00 | П | 7 | ТП-13 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1 | 0.546
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС ВТС яч.29 | 10 (10.5) | 13,25 2021.07.07 | 16,26 2021.07.07 | В | 3.02 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-29,402,18,550,381,274,70,503,22,476,15,352 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 900 |  | 92 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 2.718
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС ВТС яч.15 | 10 (10.5) | 15,00 2021.07.07 | 16,35 2021.07.07 | В | 1.58 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1,494,362,455,269,177,417,230,28,12 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 1080 |  | 93 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 1.7064
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 6(6,3) | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 16:00 | П | 7 | ВЛ-6 кВ фид. №22 РП-7 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 0.525
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-211, ТП-212 | 6(6,3) | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 12:00 | П | 2 | ТП-211, ТП-212 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | 0.224
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-213, ТП-214, ТП-215 | 6(6,3) | 2021-07-07 14:00 | 2021-07-07 17:00 | П | 3 | ТП-213, ТП-214, ТП-215 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1 | 0.552
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38 РУ-0,4 кВ ф.Нефтепроводная | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 16:30 | П | 7.5 | ТП-38 РУ-0,4 кВ ф.Нефтепроводная | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 0.10897
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-100 | 10(10,5) | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 11:00 | П | 2 | ТП-100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.29 |  |  |  |  | 1 | 0.08658
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №10 РП-6 | 6(6,3) | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 12:00 | П | 3 | ВЛ-6 кВ фид. №10 РП-6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 0.135
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-326А | 6(6,3) | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 11:00 | П | 2 | ТП-326А | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 0.092
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-С20 | 10(10,5) | 2021-07-08 14:00 | 2021-07-08 16:00 | П | 2 | ТП-С20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.018
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-92 | 0.38 | 2021-07-09 09:35 | 2021-07-09 16:05 | П | 6.5 | ТП-92-2,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0975
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-32 яч.12 | 10 (10.5) | 06,45 2021.07.09 | 08,25 2021.07.09 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-58,393,410,31,449,460,459,443,366,424,83,91,92,427,426,239,445,453,493,560,323,387,527,41 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 7 | 735 | 0 | 660 |  | 94 | 3.4.12 | 4.13 | 1 | 1.1022
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-76 - ТП-194" ф.8И | 10(10,5) | 2021-07-09 13:33 | 2021-07-09 15:30 | П | 1.95 | ТП-155, 121 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 72.06 |  |  |  |  | 1 | 0.14052
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156К | 6(6,3) | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 11:00 | П | 2 | ТП-156К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.008
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-56Г | 10(10,5) | 2021-07-09 14:00 | 2021-07-09 16:00 | П | 2 | ТП-56Г | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 0.48
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-276 | 6 (6,3) | 2021-07-10 09:30 | 2021-07-10 13:05 | П | 3.5833 | ТП-276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87.86 |  |  |  |  | 1 | 0.31483
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-82 | 0.38 | 2021-07-12 14:15 | 2021-07-12 15:30 | П | 1.25 | ТП-82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1 | 0.2225
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-60 | 0.38 | 2021-07-12 09:25 | 2021-07-12 16:20 | П | 6.9167 | ТП-60 руб.6 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1 | 0.39425
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 2021-07-12 09:25 | 2021-07-12 16:20 | П | 6.9167 | ТП-12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1 | 0.94067
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-31 | 0.38 | 2021-07-13 09:17 | 2021-07-13 11:32 | П | 2.25 | ТП-31 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 0.26325
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ТП-101 яч.4 | 10 (10.5) | 07,30 2021.07.13 | 08,00 2021.07.13 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-101,266,442,421(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 3 | 219 | 0 | 215 |  | 95 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.1075
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | РП-16 яч.15 | 10 (10.5) | 11,06 2021.07.13 | 12,00 2021.07.13 | В | 0.9 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-62,457,404,192,504,26,272,382(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 6 | 245 | 0 | 286 |  | 96 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.2574
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38 РУ-0,4 кВ ф.Нефтепроводная | 0.38 | 2021-07-13 08:56 | 2021-07-13 16:24 | П | 7.4667 | ТП-38 РУ-0,4 кВ ф.Нефтепроводная | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 0.10849
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 | 10(10,5) | 2021-07-13 13:25 | 2021-07-13 15:06 | П | 1.6833 | ТП-123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 310.68 |  |  |  |  | 1 | 0.52298
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94Д | 10(10,5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 11:00 | П | 2 | ТП-94Д | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1 | 0.118
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛЗ-10 кВ фид. №2 ТП-8Р | 10(10,5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | 3 | ВЛЗ-10 кВ фид. №2 ТП-8Р | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1 | 0.468
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-55Д | 10(10,5) | 2021-07-13 15:00 | 2021-07-13 16:00 | П | 1 | ТП-55Д | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 0.127
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-351 | 0.38 | 2021-07-14 09:25 | 2021-07-14 16:15 | П | 6.8333 | ТП-351 руб.8 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.27333
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-275 | 0.38 | 2021-07-14 09:25 | 2021-07-14 16:15 | П | 6.8333 | ТП-275 руб. 1, 2, 7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.4305
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-31 | 0.38 | 2021-07-14 09:08 | 2021-07-14 16:30 | П | 7.3667 | ТП-31 руб.1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1 | 0.63353
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | РП-34 | 0.38 | 2021-07-14 09:39 | 2021-07-14 17:25 | П | 7.7667 | РП-34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | 0.52037
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | Реклоузер №1 ф.22 РП-7 | 6 (6.3) | 11,05 2021.07.14 | 12,10 2021.07.14 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-344Б,105А,105,156М,156Н,156П,156,106,106А,106Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 10 | 146 | 0 | 99 |  | 97 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.10692
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Кузьминовка ф.6 | 6 (6.3) | 23,55 2021.07.14 | 01,06 2021.07.15 | В | 1.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-56,125(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 45 |  | 98 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.0531
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-203 РУ-0,4 кВ ф.Бажова | 0.38 | 2021-07-14 09:24 | 2021-07-14 16:25 | П | 7.0167 | ТП-203 РУ-0,4 кВ ф.Бажова | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15.27 |  |  |  |  | 1 | 0.10714
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-272 | 6 (6,3) | 2021-07-14 09:33 | 2021-07-14 11:20 | П | 1.7833 | ТП-272 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.37 |  |  |  |  | 1 | 0.0024432
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-106 РУ-0,4 кВ ф.Военкомат | 0.38 | 2021-07-14 10:00 | 2021-07-14 11:35 | П | 1.5833 | ТП-106 РУ-0,4 кВ ф.Военкомат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.18 |  |  |  |  | 1 | 0.025618
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-106 РУ-0,4 кВ ф.Могилевской | 0.38 | 2021-07-14 10:00 | 2021-07-14 11:35 | П | 1.5833 | ТП-106 РУ-0,4 кВ ф.Могилевской | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.22 |  |  |  |  | 1 | 0.033598
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156А | 6(6,3) | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 11:00 | П | 2 | ТП-156А | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 0.176
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156Л | 6(6,3) | 2021-07-14 14:00 | 2021-07-14 16:00 | П | 2 | ТП-156Л | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 0.076
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ТЭЦ ф.69ш | 6 (6.3) | 11,07 2021.07.15 | 11,38 2021.07.15 | В | 0.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-340,163,279,237,371,3жд(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 83 |  | 99 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.04316
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "РП-4 - ТП-112" ф.3В | 6 (6,3) | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 15:40 | П | 6.6667 | ТП-67, 63, 173, 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.38 |  |  |  |  | 1 | 0.43587
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-119 Т2 | 10(10,5) | 2021-07-15 14:05 | 2021-07-15 16:07 | П | 2.0333 | ТП-119 Т2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50.93 |  |  |  |  | 1 | 0.10356
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №13 "Северная" | 6(6,3) | 2021-07-15 13:00 | 2021-07-15 15:00 | П | 2 | ВЛ-6 кВ фид. №13 "Северная" | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 0.188
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-95К, ТП-95"З" | 10(10,5) | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | 3 | ТП-95К, ТП-95"З" | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 0.306
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-58 - ТП-275 | 10(10,5) | 2021-07-16 09:55 | 2021-07-16 15:15 | П | 5.3333 | ТП-43, ТП-17, ТП-532, ТП-58 руб. 3,4 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | 0.88
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-270 | 10(10,5) | 2021-07-16 09:20 | 2021-07-16 11:27 | П | 2.1167 | ТП-270 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.18 |  |  |  |  | 1 | 0.006731
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-115 | 10(10,5) | 2021-07-16 09:42 | 2021-07-16 16:08 | П | 6.4333 | ТП-115 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 63.66 |  |  |  |  | 1 | 0.40955
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-51"Б" | 6(6,3) | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 17:00 | П | 8 | ТП-51"Б" | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 212 |  |  |  |  | 1 | 1.696
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-9А | 6(6,3) | 2021-07-17 09:00 | 2021-07-17 12:00 | П | 3 | ТП-9А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.012
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-218 | 0.38 | 2021-07-19 09:57 | 2021-07-19 15:15 | П | 5.3 | ТП-218 руб.10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 0.1378
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 2021-07-19 09:42 | 2021-07-19 15:15 | П | 5.55 | ТП-12 руб.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.2775
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-349 | 0.38 | 2021-07-19 14:15 | 2021-07-19 15:30 | П | 1.25 | ТП-349 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 0.15875
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-350 | 0.38 | 2021-07-19 14:35 | 2021-07-19 15:56 | П | 1.35 | ТП-350 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1 | 0.09585
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-270 | 0.38 | 2021-07-19 09:42 | 2021-07-19 15:15 | П | 5.55 | ТП-270 руб. 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.07215
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-38 РУ-0,4 кВ ф.Нефтепроводная | 0.38 | 2021-07-19 09:07 | 2021-07-19 15:46 | П | 6.65 | ТП-38 РУ-0,4 кВ ф.Нефтепроводная | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14.53 |  |  |  |  | 1 | 0.096625
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-108 | 6 (6,3) | 2021-07-19 09:10 | 2021-07-19 15:30 | П | 6.3333 | ТП-108 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 49.65 |  |  |  |  | 1 | 0.31445
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-112 Т1 | 6 (6,3) | 2021-07-19 11:00 | 2021-07-19 13:20 | П | 2.3333 | ТП-112 Т1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.62 |  |  |  |  | 1 | 0.05978
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | РП-3 яч.10 "Ввод с ТП-244" ф.44 | 6 (6,3) | 2021-07-19 13:00 | 2021-07-19 16:51 | П | 3.85 | ТП-244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |  |  |  |  | 1 | 0.012243
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-47 | 6(6,3) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 12:00 | П | 3 | ТП-47 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 0.288
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-323 реклоузер 2, ВЛ-0,4кВ ТП-92 линия 1, 3, | 10(10,5) | 2021-07-21 12:03 | 2021-07-21 16:10 | П | 4.1167 | ТП-92 руб.1,3, ТП-323, ТП-387, ТП-445, ТП-453, ТП-493, ТП-527, ТП-560 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 0.494
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-155 РУ-0,4 кВ ф.Красноармейской | 0.38 | 2021-07-21 10:00 | 2021-07-21 13:10 | П | 3.1667 | ТП-155 РУ-0,4 кВ ф.Красноармейской | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38.83 |  |  |  |  | 1 | 0.12296
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-98 РУ-0,4 кВ ф.Жилых домов, ф.Магазина | 0.38 | 2021-07-21 10:04 | 2021-07-21 10:57 | П | 0.88333 | ТП-98 РУ-0,4 кВ ф.Жилых домов, ф.Магазина | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48.38 |  |  |  |  | 1 | 0.042736
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | РП-3 яч.7 "Ввод с РП-4" ф.45 | 6 (6,3) | 2021-07-21 10:25 | 2021-07-21 11:30 | П | 1.0833 | ТП-108, 258, 61, 40, 272 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1 | 0.24267
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94Ж | 10(10,5) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 11:00 | П | 2 | ТП-94Ж | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 0.064
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-156"Д" | 6(6,3) | 2021-07-21 14:00 | 2021-07-21 16:00 | П | 2 | ТП-156"Д" | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.014
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Северная ф.3 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.22 | 11,15 2021.07.22 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-116А,350,125,348,350А,333В,310,333Г,333Д,333,333А,315Г,311,331,326А,326Б,331А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 416 |  | 100 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.936
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ИТЭЦ ф.44 | 6 (6.3) | 15,05 2021.07.22 | 17,10 2021.07.22 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ РП-3,ТП-230,209,244,225,131,59,204,162,133,271,261,210,182,127,231,241(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 513 |  | 101 | 3.4.12 | 4.13 | 1 | 1.067
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС УМР яч.31 | 6 (6.3) | 15,15 2021.07.22 | 16,30 2021.07.22 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-112Б,112,112А,112К,113,358А,358Б,358Г,114А,119,114,120(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1260 |  | 102 | 3.4.12 | 4.13 | 1 | 1.575
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | РП-3 яч.5 "Ввод с ТП-256" ф.45 | 6 (6,3) | 2021-07-22 08:51 | 2021-07-22 11:25 | П | 2.5667 | ТП-256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.29 |  |  |  |  | 1 | 0.041811
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ПС | ПС Кузьминовка ф.16 | 6 (6.3) | 09,31 2021.07.23 | 11,17 2021.07.23 | В | 1.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-235,203,263,262,269,236(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 121 |  | 103 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.21417
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | РП-3 яч.6 "Ввод с ТП-261" ф.44 | 6 (6,3) | 2021-07-23 08:42 | 2021-07-23 12:50 | П | 4.1333 | ТП-225, 131, 133, 162, 59, 204 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148.35 |  |  |  |  | 1 | 0.61318
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-100 | 10(10,5) | 2021-07-23 09:08 | 2021-07-23 14:35 | П | 5.45 | ТП-100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.29 |  |  |  |  | 1 | 0.23593
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 | 10(10,5) | 2021-07-23 09:58 | 2021-07-23 10:32 | П | 0.56667 | ТП-123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 310.68 |  |  |  |  | 1 | 0.17605
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 | 10(10,5) | 2021-07-23 13:34 | 2021-07-23 16:14 | П | 2.6667 | ТП-123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 310.68 |  |  |  |  | 1 | 0.82848
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. №33 "УМР" | 6(6,3) | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 17:00 | П | 8 | ВЛ-6 кВ фид. №33 "УМР" | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1 | 2.048
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-311 | 6(6,3) | 2021-07-23 14:00 | 2021-07-23 16:00 | П | 2 | ТП-311 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | 0.134
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-3М | 10(10,5) | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | П | 3 | ТП-3М | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1 | 0.363
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-218 | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 13:30 | П | 4.5 | ТП-218 руб.7 и ТП-303 руб.5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1 | 0.297
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-418 | 0.38 | 2021-07-27 09:20 | 2021-07-27 15:15 | П | 5.9167 | ТП-418 руб.5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.23667
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-6 кВ "РП-4 - ТП-112" ф.3В | 6 (6,3) | 2021-07-27 09:10 | 2021-07-27 16:30 | П | 7.3333 | ТП-67, 63, 173, 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.38 |  |  |  |  | 1 | 0.47945
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-94Г | 10(10,5) | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 11:00 | П | 2 | ТП-94Г | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1 | 0.298
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-123 | 10(10,5) | 2021-07-28 09:10 | 2021-07-28 15:14 | П | 6.0667 | ТП-123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 310.68 |  |  |  |  | 1 | 1.8848
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-98 РУ-0,4 кВ ф.Полиции | 0.38 | 2021-07-29 12:30 | 2021-07-29 13:50 | П | 1.3333 | ТП-98 РУ-0,4 кВ ф.Полиции | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.55 |  |  |  |  | 1 | 0.040733
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | РП | РП-11 яч.13 | 10 (10.5) | 05,00 2021.07.30 | 06,13 2021.07.30 | В | 1.22 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-235,292,310,36,34,495,240,38,482,37 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 1 | 611 | 0 | 525 |  | 104 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 0.6405
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ВЛ | ВЛ-10 кВ "ТП-32- ТП-30 - ТП-183" ф.4Т | 10(10,5) | 2021-07-30 09:30 | 2021-07-30 16:25 | П | 6.9167 | ТП-248, 193, 79, 159, 89, 30, 160, 219, 187, 216, 107, 195, 83 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 213.14 |  |  |  |  | 1 | 1.4742
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-102 | 10(10,5) | 2021-07-30 11:04 | 2021-07-30 11:46 | П | 0.7 | ТП-102 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 145.8 |  |  |  |  | 1 | 0.10206
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-276 | 6 (6,3) | 2021-07-30 11:57 | 2021-07-30 18:30 | П | 6.55 | ТП-276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87.86 |  |  |  |  | 1 | 0.57548
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-207, ТП-208 | 6(6,3) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 11:00 | П | 2 | ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 0.22
563 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | ТП | ТП-209, ТП-210 | 6(6,3) | 2021-07-30 14:00 | 2021-07-30 16:00 | П | 2 | ТП-209, ТП-210 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | 0.134

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь